## 
stawki podatku VAT
0%
3%
8%
23%

## fartuchy
Załącznik nr 3.3 do SIWZ
Pakiet nr 3
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | fartuch chirurgiczny typu standard- wymagania standard wg normy 13795 (KC 100) Krój typu reglan, wykonany z włókniny SMS bez lateksu, celulozy i polietylenu, paroprzepuszczalny na całej powierzchni bez dodatkowych wzmocnień, w zestawie jałowy ręcznik, sterylny, pakowany w opakowanie typu folia-papier, wew opakowanie z włókniny lub papieru, zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarciu zew opakowania. Fartuch składany w opakowaniu w sposób uniemożliwiający przypadkowe zbrudzenie przy zakładaniu czyli stroną wewnętrzną fartucha na zewnątrz. Takie złożenie umożliwia pobranie fartucha ręką bez rękawicy sterylnej i założenie go w sposób jałowy. Spełniający wymogi dla poszczególnych parametrów opisanych w normie EN 13795: -odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho dla strefy mniej krytycznej ≤0.5 log(10)CFU -odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro dla strefy krytycznej ≥4.4 Barrier Index -czystość – cząsteczki stałe dla strefy krytycznej ≤2.5 log (10) PM -pylenie dla obu stref≤2.8 log(10) -czystość mikrobiologiczna dla strefy krytycznej <0.04 log (10)CFU/dm² -odporność na przenikanie cieczy ( ciśnienie hydrostatyczne) dla obu stref ≥30 cm H2O - wytrzymałość na wypychanie na sucho dla strefy krytycznej >140 kPa -wytrzymałość na wypychanie na mokro dla strefy krytycznej >118 kPa -wytrzymałość na rozciąganie na sucho dla strefy krytycznej >30N -wytrzymałość na rozciąganie na mokro dla strefy krytycznej >30N Palność – Klasa 1 ( opisana w NFPA-702), potwierdzona przez niezależne od producenta laboratorium. L ( długość 112cm, szerokość 156cm, długość rękawa 88cm) L-Xlong ( długość 122cm, szerokość 156cm, długość rękawa 89cm) XL ( długość 134 cm, szerokość 156 cm, długość rękawa 95cm) XL-Xlong ( długość 144cm, szerokość 174cm, długość rękawa 95cm) |  | szt | 5000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | fartuch chirurgiczny ,barierowy , wymagania standardowe- wykonany z włókniny SMS bez lateksu, polietylenu i celulozy ,paroprzepuszczalny na całej powierzchni bez dodatkowych wzmocnień, barwny znacznik na szwie górnym identyfikujący przeznaczenie oraz poziom ochrony, krój typu reglan ( Barierowy – PN-EN 13795 / Wymagania Standard KC200)w zestawie jałowy ręcznik , sterylny , pakowany w opakowanie zew. folia-papier , wew. opakowanie z włókniny zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarciu zew. opakowania . Fartuch składany w opakowaniu w sposób uniemożliwiający przypadkowe zbrudzenie przy zakładaniu czyli stroną wewnętrzną na zewnątrz, umożliwiający pobranie fartucha ręką bez rękawicy sterylnej i założenie go w sposób jałowy. Spełniający wymogi dla poszczególnych parametrów opisanych w normie EN 13795 : - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho : dla strefy mniej krytycznej ≤ 1.0 log(10)CFU - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro : dla strefy krytycznej ≥ 5.0 Barrier Index - Czystość – cząsteczki stałe : dla obu stref ≤ 2.5 log(10)PM - Pylenie : dla obu stref ≤ 3.0 log(10) - Czystość mikrobiologiczna : dla obu stref < 2.0 log(10)CFU/dm2 - Odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) : dla obu stref ≥ 50 cm H2O - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 140 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej >140 kPa - Wytrzymałość na rozciąganie – na sucho : dla obu stref > 30 N - Wytrzymałość na rozciąganie – na mokro : dla strefy krytycznej > 40 N Palność klasa 1 ( opisana w NFPA-702), potwierdzona przez niezależne od producenta laboratorium. S/M (długość:106 cm/szerokość:143 cm/dł. rękawa:84 cm ) L (długość:113 cm/szerokość:156 cm/dł. rękawa:88 cm ) L-XLong (długość:133 cm/szerokość:156 cm/dł. rękawa:89 cm ) XL (długość:117 cm/szerokość:156 cm/dł. rękawa:95 cm ) XL-Xlong (długość:137 cm/szerokość:174 cm/dł. rękawa:95 cm ) |  | szt | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | fartuch chirurgiczny ,barierowy , wymagania wysokie- Fartuch barierowy ,krój typu reglan, wykonany z włókniny SMS bez lateksu, polietylenu i celulozy, paraprzepuszczalny na całej powierzchni bez dodatkowych wzmocnień, barwny znacznik na szwie górnym identyfikujący przeznaczenie oraz poziom ochrony, ( Barierowy – PN-EN 13795 / Wymagania Wysokie KC 400) , w zestawie 2 jałowe ręczniki , sterylny , pakowany w opakowanie zew. folia-papier , wew. opakowanie z włókniny zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarciu zew. opakowania . Fartuch składany w opakowaniu w sposób uniemożliwiający przypadkowe zbrudzenie przy zakładaniu czyli stroną wewnętrzną na zewnątrz, umożliwiający pobranie fartucha ręką bez rękawicy sterylnej i założenie go w sposób jałowy. Spełniający wymogi dla poszczególnych parametrów opisanych w normie EN 13795 : - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho : dla strefy niekrytycznej ≤ 1.0 log(10)CFU - Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro : dla strefy krytycznej : 6.0 Barrier Index - Czystość – cząsteczki stałe : dla obu stref ≤ 2.5 log(10)PM - Pylenie ( 2 strony ) : dla obu stref ≤ 3.0 log(10) - Czystość mikrobiologiczna : dla obu stref < 2 log(10)CFU/dm2 - Odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) : dla obu stref > 150 cm H2O - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref 185 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej 172 kPa - Wytrzymałość na rozciąganie – na sucho : dla obu stref 42 N - Wytrzymałość na rozciąganie – na mokro : dla strefy krytycznej 44 N Jednocześnie spełniające parametry uzupełniające : - Odporność na przenikanie krwi : Tak-dla obu stref ( opisana w ASTM F1670) - Odporność na przetarcie : 3.9 { Klasyfikacja (1-5) opisana w INDA IST 20.5 } - Brak reakcji z alkoholem : 9.7 { Klasyfikacja (1–10) opisana w ISO 80.8(99) } - Paro-przepuszczalność : 9577 g/m2/24 godz. ( opisana w STM – 3806 ) - Odporność na przenikanie wirusów krwiopochodnych : Tak ( opisana w ASTM F1671 ) Palność klasa 1 ( opisana w NFPA-702), potwierdzona przez niezależne od producenta laboratorium L (długość:119 cm/szerokość:160 cm/dł. rękawa:87 cm ), L-XLong (długość:137 cm/szerokość:160 cm/dł. rękawa:87 cm ) XL (długość:124 cm/szerokość:182 cm/dł. rękawa:97 cm ), XL-Xlong (długość:142 cm/szerokość:182 cm/dł. rękawa:97 cm ) |  | szt | 350 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | bluza z włókniny- , barierowa do procedur medycznych i zabiegów wysokiego ryzyka , niesterylna: > ochronna 3 – warstwowa włóknina z SMS polipropylenowego, bez lateksu, polietylenu i celulozy > wytrzymałość na ciśnienie hydrostatyczne >45 cm H2O > Palność –Klasa 1 ( opisana w NFPA-702) > szwy klejone , z kieszenią Roz.Medium/ kolor niebieski Roz. Large / kolor niebieski Roz. X - Large / kolor niebieski |  | szt | 11000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | spodnie z włókniny- , barierowe do procedur medycznych i zabiegów wysokiego ryzyka , niesterylne : > ochronna 3 – warstwowa włóknina z SMS polipropylenowego, bez lateksu, polietylenu i celulozy >wytrzymałość na ciśnienie hydrostatyczne >45 cm H2O > Palność –Klasa 1 ( opisana w NFPA-702) > ściągany pas , boczna i tylna kieszeń > szwy wzmacniane Roz. Medium / kolor niebieski Roz. Large / kolor niebieski Roz. X - Large / kolor niebieski |  | szt | 11000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.
Note on F6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on H6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT