## Pakiet nr 2
Załącznik nr 3.2 do SIWZ
Pakiet nr 2 Noże mikrotonowe
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Żel do kriostat, bezbarwny (100 ml/op.) |  | op. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Noże mikrotomowe jednorazowe N35 do skrawania bardzo twardych materiałów w krojeniu rutynowym. Długość – 80mm, wysokość 8mm, kąt żyletki 35°, materiał wykonania – stal nierdzewna (50szt/op) |  | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Noże mikrotomowe jednorazowe R35 do skrawania wstężeczkowego,do materiałów twardych i miękkich w krojeniu rutynowym. Długość – 80mm, wysokość 8mm, kąt żyletki 35°, materiał wykonania – stal nierdzewna (50szt/op) |  | op | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Noże mikrotomowe jednorazowe C35 do skrawania w kriostatach. Długość – 80mm, wysokość 8mm, kąt żyletki 35°, materiał wykonania – stal węglowa odporna na działanie niskich temperatur (20szt/op) |  | op | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Uchwyt do skalpela do zużytych ostrzy mikrotomowych, (kształt łamany) długość uchwytu 80mm, długość ostrza 80mm. |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Uniwersalny marker do opisywania kasetek i szkiełek odporny na odczynniki chemiczne: ksylen, aceton, alkohol; kolor czarny |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pipeta Pasteur pojemność 3 ml, skalowana co 0,5ml, całkowita pojemność 7ml, średnica zewnętrzna wylotu 7,8ml, nie sterylna. (500szt/op) |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Próbówka PP średnicy 16mm, długości 100mm, okrągłodenna – lub stożkowa. (500szt/op) |  | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Barwnik do tkanek z aplikatorem umożliwiającym precyzyjne nanoszenie tuszu na tkankę – kolor czarny lub czerwony.(op 5x3ml) |  | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Foremka metalowa 15x15mm |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Foremka metalowa 24x24mm |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Foremka metalowa 30x24mm |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Foremka metalowa 37x24mm |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Dodatkowe wytyczne do noży mikrotomowych ( pozycja 2,3,4): * niskoprofilowe, wymienialne ostrza do mikrotomów (żyletki) o wymiarach: długość 80mm, szerokość 8mm, grubość 0,25mm, kąt 35° * kompatybilność z standardowymi uchwytami do ostrzy niskoprofilowych stosowanymi w mikrotomach produkcji Microm * dopasowanie do uchwytu musi zapewniać dokładne unieruchomienie oraz pełną stabilizację ostrza w trakcie trymowania i skrawania materiału tkankowego zatopionego w bloku parafinowym * wszystkie rodzaje oferowanych ostrzy (pozycja 2,3,4) muszą być wyprodukowane przez jednego producenta * wymagane jest posiadanie certyfikatu bezpieczeństwa obowiązującego w państwach UE (wyrób oznaczony znakiem CE) * wymagana minimalna wydajność ostrza używanego zgodnie z przeznaczeniem – 20 bloków/ostrze (parametr do sprawdzenia na próbkach produktu) * nowe ostrze nie może wykazywać rys w czasie próbnego skrojenia 20 skrawków z bloczka parafinowego (bez tkanki) – oceniane na bloczku pod powiększeniem 10x * nowe ostrza – muszą zapewniać brak rys, ubytków tkanki w min 10 wykonywanych preparatach mikroskopowych (po dokonaniu kontroli pod mikroskopem)
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.

## 
stawki podatku VAT
0%
3%
8%
23%