## Pakiet nr 5
Załącznik nr 3.5 do SIWZ
Pakiet nr 5 - odsysanie pola operacyjnego
lp | Opis przedmiotu zamówienia | producent /nazwa / nr ref. | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
3 | Dren do odsysania pola operacyjnego długości 200 - 210 cm, rozmiar CH 24 - 25. Posiadający z obu stron zabezpieczenie antyzałamaniowe oraz z jednej strony uniwersalny docinany łącznik do wszystkich typów ssaków w zakresie CH 8 - 18. Zakończenia Ż-Ż. Dren nie załamujacy się z podłużnymi zewnętrznymi prążkowaniami wzmacniającymi. Pakowany w opakowanie podwójne , wewnętrzny foliowy worek oraz zewnętrzne opakowanie papier - folia. Sterylny |  | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Dren do odsysania pola operacyjnego długości 200 - 210 cm, rozmiar CH 24 - 25. Zakończenia: nasadki M-Ż. Dren nie załamujacy się z podłużnymi zewnętrznymi prążkowaniami wzmacniającymi. Pakowany w opakowanie podwójne , wewnętrzny foliowy worek oraz zewnętrzne opakowanie papier - folia. Sterylny |  | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego ze standardową końcówką yakauer o wewnętrznej średnicy końcówki 4,4-4,5mm, z ergonomicznym ucwytem, z otworami odbarczającymi , bez kontroli siły ssania. Wolny koniec antyzłamaniowy z możliwością dociecia. Dren nie załamujacy się z podłużnymi zewnętrznymi prążkowaniami wzmacniającymi, długości 200-210 cm, CH 24-25. Sterylny, pakowany podwójnie |  | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego ze standardową końcówką yakauer o wewnętrznej średnicy końcówki 4,4-4,5mm, z ergonomicznym uchwytem, z otworami odbarczającymi , bez kontroli siły ssania.Wolny koniec antyzłamaniowy z możliwością dociecia Dren nie załamujacy się z podłużnymi zewnętrznymi prążkowaniami wzmacniającymi, długości 300 - 350 cm, CH 24-25, sterylny, pakowany podwójnie |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Jednorazowy ortopedyczny zestaw do odsysania pola operacyjnego z filtrem. W zestawie uchwyt. 3 końcówki ssące- 2 zagięte. 1 prosta. Zapasowy filtr. Dren nie załamujacy się z podłużnymi zewnętrznymi prążkowaniami wzmacniającymi, o długości 270 - 300cm.Pakowany w opakowanie podwójne , wewnętrzny worek oraz zewnętrzne opakowanie papier- folia. Sterylny |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu yankauer z ergonomicznym uchwytem, z 4 otworami odbarczającymi oraz bez otwórów (do wyboru zamawiającego). Sterylna, pakowana podwójnie |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Dren do odsysania, nie załamujący się z zewnętrznymi prążkowaniami, zakończonu z obu stron nasadką CH22, długośc 200 - 210 cm |  | szt. | 4500 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Note on H6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT
Note on F6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.