## Pakiet nr 6
Załącznik nr 3.6 do SIWZ
Pakiet nr 6 - Wenflony, koreczki do wenflonów
lp | Opis przedmiotu zamówienia | producent /nazwa / nr ref. | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Kaniula obwodowa z dodatkowym portem do wstrzyknięć i zintegrowanym koreczkiem luer-lock, wykonana z termoplastycznego poliuretanu, 4 paski kontrasujące w RTG na całej długości kaniuli, samozamykający się zawór portu dodatkowego, opis w języku polskim na opakowaniu każdej kaniuli, opakowanie blister pack, do oferty nalezy dołączyć potwierdzenie badań biokompatybilności materiału z którego zostały wykonane kaniule; rozmiary: 14 G -2,2 x 45-50 mm, 16G - 1,7 x 45- 50 mm, 17G - 1,5 x 45-50mm, 18G - 1,3 x45mm, 18G - 1,3 x 32-33mm, 20G - 1,1 x 25mm, 22G - 0,9 x 25mm |  | szt | 50000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Kaniula obwodowa z dodatkowym portem do wstrzyknięć i zintegrowanym koreczkiem luer-lock, wykonana z teflonu, 4 paski kontrasujące w RTG na całej długości kaniuli, samozamykający się zawór portu dodatkowego, opis w języku polskim na opakowaniu każdej kaniuli, opakowanie blister pack, do oferty nalezy dołączyć potwierdzenie badań biokompatybilności materiału z którego zostały wykonane kaniule; rozmiary: 14 G -2,2 x 45-50 mm, 16G - 1,7 x 45- 50 mm, 17G - 1,5 x 45-50mm, 18G - 1,3 x45mm, 18G - 1,3 x 32-33mm, 20G - 1,1 x 25mm, 22G - 0,9 x 25mm |  | szt | 50000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Koreczki do kaniul typu Combi kompatybilne z oferowanymi kaniulami |  | szt | 100000 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Oferowany asortyment musi posiadać następujące parametry (właściwości):
Ostrza igieł wenflonów muszą posiadać gładką, wypolerowaną powierzchnię, zaostrzony koniec co zapewnia prawidłowe przechodzenie przez tkanki (ostrość) igły oraz brak traumatyzacji tkanek w miejscu wkłucia i zabezpiecza przed powikłaniami. Ocena będzie dokonana na podstawie mikroskopowego obrazu próbki oraz na podstawie testu z udziałem pacjenta
Kaniula wenflonu musi szczelnie przylegać do igły wprowadzającej i posiadać zweżone brzegi by nie uszkadzać tkanek i nie utrudniać wprowadzania. Ocena będzie dokonana na podstawie mikroskopowego obrazu próbki oraz na podstawie testu z udziałem pacjenta
Stal, z której jest wykonana igła musi posiadać odpowiedni stosunek twardości i elastyczności. Kryteriów nie spełnia próbka, w której zbyt elastyczna igła się ugina i nie przenosi siły nacisku operatora na ostrze, co uniemożliwia prawidłowe wkłucie. Ocena będzie dokonana na podstawie testu z udziałem pacjenta
Materiał kaniuli musi posiadać odpowiednią elastyczność zapewniającą jego ciągłość podczas wielokrotnego zginania. Nie może wystąpić przerwanie struktury kaniuli powodujące jej przeciekanie podczas standardowego 72h użycia. . Ocena będzie dokonana na podstawie testu z udziałem pacjenta
Połączenie wenflonu z przyrządem do przetoczeń musi zachować szczelność podczas 72 h użytkowania. . Ocena będzie dokonana na podstawie testu z udziałem pacjenta
Odłączanie przyrządu do przetoczeń od wenflonu musi być łatwe, nie powodujące wysuwania się kaniuli z ciała pacjenta. Ocena będzie dokonana na podstawie testu z udziałem pacjenta
UWAGA !!!
Wykonawca zobowiązany jest dla pozycji 1 i 2 załączyć po 10 szt. próbek 18G - 1,3 x 45mm Ocenie będą podlegały wszystkie próbki dla ww. pozycji.
W sytuacji gdy ocena chociażby jednej próbki potwierdzi brak posiadania ww. parametrów (właściwości) zamawiający wystąpi o uzupełnienie ofery o nową partię 20 szt. próbek w trybie art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych. W sytacji nieuzupełninia oferty o wymaganą ilośc próbek lub powtórzenia negatywnego wyniku oceny próbek oferta zostanie w odrzucona w tej części zamówienia
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.
Note on F6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on H6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT