Materace przeciwodleżynowe  - szt 10

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materac zmiennocisnieniowy | podać |  |
| 1.1 | Producent | nie |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | nie |  |
| 1.3 | Materac zmiennociśnieniowy, prostokomorowy - składający się z minimum 16 komór poprzecznych | TAK |  |
| 1.4 | Komory napełniające się powietrzem i opróżniane na przemian co trzecia w stałym cyklu 10 min. | TAK |  |
| 1.5 | Rozmiar materaca 90x200 cm | TAK |  |
| 1,6 | Wysokość materaca 12,5 cm | TAK |  |
| 1,7 | Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny z możliwością zawieszenia go na ramie łóżka z alarmem niskiego ciśnienia | TAK |  |
| 1,8 | Ciśnienie wytwarzane przez pompę regulowane | TAK |  |
| 1.9 | Maksymlana waga pacjenta: do 180 kg | TAK |  |
| 1.10 | Materac wyposażony w zawór CPR | TAK |  |
| 1.11 | Miękki, elastyczny pokrowiec higieniczny paroprzepuszczalny, przeznaczony do prania w temp. 60 O C oraz do dezynfekcji powierzchniowej | TAK |  |
| 1.12 | Funkcja transportowa | TAK |  |
| 2,4 | Funkcja napowietrzania pacjenta | TAK |  |
| 2,5 | Pasy do mocowania materaca | TAK |  |
| 2,6 | Gwarancja min. 24 m-ce | Podać |  |

…………………...........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)