Fotel wielofunkcyjny transportowy

sztuk – 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotel wielofunkcyjny | podać |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji | nie |  |
| 1.4 | Nośność: min. 150 kg | tak |  |
| 1.5 | Duże koła z przodu fotela zwiększające mobilność i zmniejszające wysiłek fizyczny niezbędny do manewrowania z możliwością blokowania | tak |  |
| 1.6 | Zintegrowana podpórka stóp blokująca automatycznie podwozie fotela, zabezpieczająca przed upadkami przy wchodzeniu i schodzeniu z fotela | tak |  |
| 1.7 | Podłokietniki z możliwością ustawienia w pozycji: wstawania leżenia siedzenia | tak |  |
| 1.8 | Uchwyt transportowy z tyłu oparcia pleców | tak |  |
| 1.9 | Możliwość uzyskania pozycji leżącej | tak |  |
| 1.10 | Regulacja nachylenia oparcia pleców 12 / 70 ° Regulacja podnóżka -12 / -90 ° Regulacja podłokietników -25/0/25/90 ° | tak |  |
| 1.11 | Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej, umożliwiająca skuteczną dezynfekcję i zapobieganie zakażeniom szpitalnym. | tak |  |
| 1.12 | Tapicerka wykonana ze skóry syntetycznej o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych | tak |  |

…………………..........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)