Myjnia dezynfektor do basenów i kaczek  - szt 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia dezynfektor do basenów | podać |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | Wymiary/mm szerokość 500, głębokość 450 - 550 wysokość 1600 | tak |  |
| 1.4 | Funkcje : -opróżnianie, -mycie -dezynfekcja -chłodzenie -suszenie | tak |  |
| 1.5 | Kolor stalowy | tak |  |
| 1.6 | Informacje dodatkowe: Wyposazona w kosz na jedną kaczkę i basen Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi( z opcją czujnika zblizeniowego na podczerwień) Odkamieniacz.3 programy do wyboru | tak |  |
| 1.7 | Gwarancja min. 12 miesięcy | podać |  |

……………...........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)