Fotel do pobrań krwi  - szt 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotel do pobrań krwi z funkcją fotela laryngologicznego | podać |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | Dane techniczne Całkowita szerokość 71 cm Całkowita długość 73 cm Szerokość podstawy 71 cm Długość podstawy 73 cm Całkowita wysokość 115 cm Masa stanowiska 15 kg Dopuszczalne obciążenia 120 kg Odchylenie oparcia ok. 30o | tak |  |
| 1.4 | Budowa: Zagłówek, podłokietnik zintegrowany z oparciem, wspornik podłokietników, siedzisko-oparcie, rama stanowiska. | tak |  |
| 1.5 | Kolor: beż | tak |  |
| 1.6 | Gwarancja min. 24 miesiące | podać |  |

………………............................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)