Lampa zabiegowa LED

sztuk – 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa zabiegowa diodowa | podać |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | Długość działania diod: min 45000 h | tak |  |
| 1.4 | Temperatura koloru : 5,500o K | tak |  |
| 1.5 | Regulacja natężenia światła - opcja | Tak/Nie |  |
| 1.6 | Giętkie ramię | tak |  |
| 1.7 | Podstawa jezdna – 5 kółek | tak |  |
| 1.8 | Gwarancja min. 24 miesiące | podać |  |

………………...........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)