Naścienne aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego

sztuk – 9

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do pomiaru ciśnienia krwi | podać |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | Możliwość trwałego zamontowania na ścianie | tak |  |
| 1.4 | duży, czytelny zegar ciśnieniomierza o średnicy min 150 mm , z regulowanym, poziomym nachyleniem | tak |  |
| 1.5 | pojemnik na akcesoria | tak |  |
| 1.6 | Przewód łączący o długości min 2 m, spiralny | tak |  |
| 1.7 | zakres pomiaru od 0 do 300 mmHg, | tak |  |
| 1.8 | Mankiet dla dorosłych. | tak |  |
| 1.9 | Gwarancja min. 24 miesiące | podać |  |

………………............................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)