Waga elektryczna ze wzrostomierzem

sztuk – 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga elektryczna kolumnowa | podać |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | Nośność: min. 200 kg | tak |  |
| 1.4 | Wymiary platformy:min. (szer. x gł.) 270 mm x 270 mm | tak |  |
| 1.5 | Masa wagi własna: max 8 kg | tak |  |
| 1.6 | Funkcje: -TARA - BMI - HOLD - automatyczne wyłączanie | tak |  |
| 1.7 | Rolki transportowe umożliwiające mobilność | tak |  |
| 1.8 | Dołączony wzrostomierz : zakres pomiaru 60 – 200 cm | tak |  |
| 1.9 | Gwarancja min. 12 miesiące | podać |  |

………………............................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)