# Opis przedmiotu zamówienia

modernizacja posiadanego systemu analizy holterowskiej EKG HScribe 4.00 firmy  Mortara Instrument Inc

| Lp. | Parametry | Wymagany parametr odcinający TAK/NIE |  | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać |  |  |
|  | Model/Typ | Podać |  |  |
|  | CE (podać nr certyfikatu) | Podać |  |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania analizy holterowskiej do wersji HScribe 5 | TAK |  |  |
|  | Zachowanie kompatybilności z posiadanymi przez zamawiającego rejestratorami - typ H12+ - 12 kanałowy - typ H3+- 3-kanałowy | TAK |  |  |
|  | Zestaw komputerowy o następujących parametrach: PROCESOR : Wydajność odpowiadająca Intel Core i3 GRAFIKA 1920 x 1080 PAMIĘC RAM: 4 GB SYSTEM OPERACYJNY : Microsoft® Windows® 7 Professional 32-lub 64-bitowy POJEMNOSĆ DYSKU TWARDEGO MIN. 160 GB ARCHIWIZACJA: Na dysku sieciowym lub zewnętrznym napędzie USB URZĄDZENIA WEJŚCIOWE: Standardowa klawiatura i mysz z przyciskami OPROGRAMOWANIE INSTALACYJNE CD-ROM SIEĆ 100 Mb/s lub lepsza DRUKARKA : drukarka kompatybilna z PCL-5 PORTY USB 2 wolne porty USB 2.0 | TAK |  |  |
|  | Komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwia zarówno odczyt i przygotowanie rejestratorów jak i analizę zapisów | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Podać |  |  |

..........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)