Dozownik Dezynfekcyjny  - szt. 15

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dozownik dezynfekcyjny | podać |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | - butelki 1 l -dozownik ścienny, łokciowy - łatwy demontaż części składowych - łatwe utrzymanie w czystości, - odporność mechaniczna, - możliwość płynnej regulacji dozowanego płynu, - łatwość mocowania każdej następnej, pełnej butelki, - usytuowanie butelki umożliwia kontrolę ilości płynu, - po użyciu zatrzymywanie skapywania płynu - cofanie do butelki. | tak |  |

………..........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)