## Pak
Załącznik nr 3.3 do SIWZ
Pakiet nr 3 - soczewki hydrofobowe
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Soczewki tylnokomorowe sferyczne zwijalne jednoczęsciowe z jednorazowym kartridżem do implantacji: materiał akrylowy hydrofobowy o uwodnieniu poniżej 1% w całym przekroju soczewki, z filtrem UV, średnica optyczna 6mm, średnica całkowita 13mm moc soczewek od +6,0 Dsph do +30,0 Dsph co 0,5 Dsph, współczynnik refrakcji 1,47 - 1,55 |  | szt | 380 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Soczewki tylnokomorowe asferyczne zwijalne jednoczęsciowe z jednorazowym kartridżem do implantacji: materiał akrylowy hydrofobowy o uwodnieniu poniżej 1% na całym przekroju soczewki, z filtrem UV, średnica optyczna 6mm, średnica całkowita 13mm moc soczewek od +6,0 Dsph do +30,0 Dsph co 0,5 Dsph, współczynnik refrakcji 1,47 - 1,55, aberracja powierzchni przedniej minus 0,17 - minus 0,27 mcm. Dodatkowo trzy wielorazowe komplety do implantacji soczewek, |  | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Soczewki tylnokomorowe asferyczne toryczne zwijalne jednoczęsciowe z kartridżem do implantacji: materiał akrylowy hydrofobowy o uwodnieniu poniżej 1% na całym przekroju soczewki, z filtrem UV, średnica optyczna 6mm, średnica całkowita 13mm, moc soczewek od +6,0 Dsph do +30,0 Dsph co 0,5 Dsph, współczynnik refrakcji 1,47 - 1,55, aberracja powierzchni przedniej minus 0,17 - minus 0,27 mcm,. Zakres mocy cylindrycznej soczewki od 1 do 4D (conajmniej 4 wartości do wyboru operatora). |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Note on H6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT
Note on F6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.

## 
stawki podatku VAT
0%
3%
8%
22%