Pakiet nr 5– załącznik nr 8.5 do SIWZ

System do ćwiczeń w podwieszeniu. Konstrukcja przyścienna z konstrukcją sufitową.

sztuk – 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja przyścienna z konstrukcją sufitową. |  |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji | podać |  |
| 1.4 | Urządzenie fabrycznie nowe | tak |  |
| 1.5 | Konstrukcja przyścienna montowana do ściany z konstrukcją sufitową ,(całość zajmująca jak najmniejszą powierzchnię podłogi: podpory punktowe) | tak |  |
| 1.6 | Konstrukcja sufitowa składająca się ze stabilnej ramy oraz przesuwnego systemu prowadnic do których przymocowane są 3 urządzenia (aparaty) służące do mocowania linek ( w tym jeden umożliwiający ćwiczenia z rotacją) | tak |  |
| 1.7 | Zestaw zapewnia możliwość pełnego podwieszenia pacjenta oraz prowadzenie szerokiej gamy ćwiczeń w podwieszeniu w tym ćwiczeń funkcjonalnych | tak |  |
| 1.8 | Regulacja systemu podciągania pacjenta | tak |  |
| 1.9 | Dokładna regulacja punktu podwieszenia z osią ruchu | tak |  |
| 1.10 | Maksymalne wymiary urządzenia: - wysokość 245 cm - szerokość 200 cm - długość 200 cm | tak |  |
| 1.11 | Maksymalne obciążenie co najmniej 150 kg | tak |  |
| 2 | Wyposażenie drobne: |  |  |
| 2.1 | Podwieszki: podwieszka szeroka – 2sztuki podwieszka wąska – 2sztuki podwieszka dzielona– 2sztuki | tak |  |
| 2.2 | Linki: linka 5 m z klamrą – 2 sztuki linka 60 cm – 2 sztuki linka 30 cm – 2 sztuki linka elastyczna 30 cm – 4sztuki ( 2 czerwone i 2 czarne) linka elastyczna 60 cm – 4sztuki ( 2 czerwone i 2 czarne) | tak |  |
| 2.3 | Poduszka sensomotoryczna– 2 sztuki | tak |  |
| 2.4 | Wałek – 1 sztuka | tak |  |
| 2.5 | Uchwyty: uchwyty do rąk - 4sztuki (2 pary) uchwyty wzmocnionych do rąk – 2sztuki (1 para) | tak |  |
| 2,6 | Klipsy – 3 sztuki | tak |  |
| 2,7 | Zwalniacz linki -1sztuka | tak |  |
| 2,8 | Wieszak na podwieszki i linki | tak |  |
| 3 | Montaż konstrukcji | tak |  |
| 4 | Prezentacja i szkolenie z metod podwieszania przy użyciu zestawu | tak |  |

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1.1 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem protokołu instalacyjnego po przeprowadzonym szkoleniu. | tak |  |
| 1.2 | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Oferenta, po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem. | tak |  |
| 1.3 | Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca | tak |  |
| 1.4 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu. | tak |  |
| 1.5 | Do zakupionych urządzeń Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport aparatu. | tak |  |
| 1.6 | Oferent gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 7 lat od podpisania umowy. | tak |  |
| 1.7 | W przypadku przekroczenia czasu naprawy danego urządzenia poza (18 dni kalendarzowych) będą naliczane kary umowne. | tak |  |
| 2. | SZKOLENIA |
| 2.1 | Oferent gwarantuje szkolenie (przeprowadzane na koszt Oferenta) personelu Użytkownika dla obsługi urządzenia w zależności od potrzeb. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownym zaświadczeniem. | tak |  |
| 3 | DOKUMENTACJA W JĘZYKU POLSKIM DOSTARCZANA WRAZ Z DOSTAWĄ APARATU |
| 3.1 | Wraz ze sprzętem oferent dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - instrukcję obsługi, dokumentację techniczną, - instrukcję konserwacji i czyszczenia | tak |  |
| 3.2 | Oferowane urządzenie posiada zaświadczenia i certyfikaty zgodne z ustawą o wyrobach medycznych CE (zamawiający nie wymaga załączania ww. dokumentów do oferty) | tak |  |
| 3.3 | Oferent przy dostawie urządzenia musi przekazać ważne dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczanego sprzętu. | tak |  |

…………..                                                             ………………………………………………

(data)                                                                  (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)