Pakiet nr 7- załącznik nr 8.7.2 do SIWZ

Tablica do ćwiczeń manualnych -

sztuk – 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tablica do ćwiczeń manualnych |  |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji | tak |  |
| 1.4 | Urządzenie fabrycznie nowe | tak |  |
| 1.5 | wymiary stołu między 73 cm x 53 cm | tak |  |
| 1.6 | Min. zakres regulacji wysokości blatu: 54 cm - 86 cm. | tak |  |
| 1.7 | Spiralka pozioma – do powiększania zakresu ruchu nadgarstka | tak |  |
| 1.8 | Elementy drewniane o różnych wielkościach i średnicach do zwiększania ruchu przedramienia. Stabilizacja przedramienia w korytku | tak |  |
| 1.9 | Obciążniki miękkie ze skóry 4 - 5 x 25 dkg | tak |  |
| 1.10 | Mocowanie obciążników za pomocą linek | tak |  |
| 2.0 | Gwarancja min. 24 miesiące | tak |  |

…………..                                                             ………………………………………………

(data)                                                                  (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)