Pakiet nr 7- załącznik nr 8.7.6 do SIWZ                                             Drobne wyposażenie sali gimnastycznej i fizykoterapii zestaw – 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drobne wyposażenie fizykoterapii |  |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
|  | Wyposażenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| 1.4 | rzepy do mocowania elektrod 5cmx 120 cm– szt. 4 rzepy do mocowania elektrod 10cmx 50 cm – szt. 4 (+/- 5%) – gwarancja 24 miesiące | tak |  |
| 1.5 | koszyczki – szt. 10 o wymiarach 18cmx 30cm plastikowe w kolorze żółtym lub turkusowym (+/- 5%) | tak |  |
| 1.6 | woreczki dwukomorowe wymiary 25cmx30cm z wymiennymi poszewkami – szt. 3 | tak |  |
| 1.7 | półwałki o rozmiarze : 30cmx60cm z materiału wodoodpornego i odpornego na działanie środków dezynfekujących– szt. 10 – gwarancja 24 miesiące | tak |  |
| 1.8 | pojemniki na waciki, plastikowe zamykane z pokrywką wym. podstawa 15cmx15cm wys. 18 cm (+/- 5%) – szt. 6 | tak |  |
| 1.9 | Podkłady do elektrod: -podkłady wiskozowe do elektrod o wym. 7 cmx7cm –szt. 40 - podkłady wiskozowe do elektrod o wymiarach 7cmx10,5cm– szt. 40 Elektrody: - elektroda czteropunktowa o rozstawie pkt. 3,5 cmx3,5 cm;średnia pkt. 1 cm; razem z podkładem wiskozowym – szt. 2 - elektroda płaska silikonowa z wtykiem; rozmiar 7cmx7cm – szt. 8 - elektroda płaska silikonowa z wtykiem; rozmiar 7cmx10,5cm – szt. 8 – gwarancja 24 miesiące | tak |  |
| 1.10 | Okulary ochronne do lasera (600nm-820nm) szt. 2 dla pacjenta oraz terapeuty – gwarancja 24 miesiące | tak |  |
| 2 | Drobne wyposażenie sali gimnastycznej | tak |  |
| 2.1 | Producent | tak |  |
| 2.2 | Kraj pochodzenia | tak |  |
| 2,3 | Wyposażenie fabrycznie nowe | tak |  |
| 2.4 | piłki do rehabilitacji i fitness – szt. 9 (5x 65 cm Ø ; 4x 75 cm Ø ) wytrzymałe na duże obciążenia, wyposażone w system zabezpieczający przed nagłym pęknięciem (ABS) powierzchnia antypoślizgowa – gwarancja 24 miesiące | tak |  |
| 2.5 | taśmy rehabilitacyjne- po 1 opakowaniu (minimum 20metrów w opakowaniu) z każdego koloru (w zależności od firmy: żółta, czerwona, zielona, niebieska, czarna) – gwarancja 24 miesiące | tak |  |
| 2.6 | trener równowagi – szt. 3 trener równowagi składający się z pneumatycznej uginającej się części oraz statycznej podstawy, o średnicy 55cm x60cm, antypoślizgowa powierzchnia przyrząd stanowi połączenie piłki i stepu – gwarancja 24 miesiące | tak |  |
| 2.7 | kostka rehabilitacyjna z materiału zmywalnego do dezynfekcji ( wymiary 50cmx50cmx50 cm) –szt. 3 – gwarancja 24 miesiące | tak |  |
| 2.8 | wałek malarski- szerokość do 25-30cm, miękki – szt. 1 | tak |  |
| 2.9 | osprzęt podstawowy do kabiny UGUL ( podwieszki, linki, esiki) – 2 zestawy - gwarancja 12 miesięcy | tak |  |
| 2.10 | dysk gładki (poduszka sensomotoryczna) gumowa, średnica 32cm – szt. 4 – gwarancja 24 miesiące | tak |  |
| 2.11 | dysk z kolcami( poduszka sensomotoryczna) gumowy, średnica 60cm – szt. 1 – gwarancja 24 miesiące | tak |  |
| 2.12 | pasy do trakcji, elastyczny pas z mocną, samozaciskową, metalową klamrą, długość 300 cm szerokość 5cm – szt 2 | tak |  |
| 2.13 | materace składane trzyczęściowe z materiału zmywalnego – wymiary 195 cm x85 cm – szt 5 w kolorze niebieskim, wykonane z pianki poliuretanowej, możliwość złożenia w walizkę, zamykaną na rzepy – gwarancja 24 miesiące | tak |  |
| 2.14 | woreczki do ćwiczeń miękkie z wymiennymi poszewkami –wymiary: 15cm x 18cm– szt. 10 (środek sypki) (+/- 5%) - gwarancja 12 miesięcy | tak |  |
| 2.15 | wibracyjny drążek do ćwiczeń – szt. 6 długość ok 160 cm., elastyczny kijek z tworzywa z rękojeścią w środku oraz z dwoma obciążnikami na końcu - gwarancja 12 miesięcy | tak |  |
| 2.16 | piłka lekarska z materiału zmywalnego 3 kg – szt. 1 - gwarancja 12 miesięcy | tak |  |
| 2.17 | piłka do siatkówki – szt. 1 - gwarancja 12 miesięcy | tak |  |
| 2.18 | kijki do Nordic-walking – 2 komplety | tak |  |
| 2.19 | Ciśnieniomierz elektryczny – szt. 4, naramienny automatyczny, profesjonalny do użytku w szpitalu, gwarancja min. 3 lata, mankiet o średnim obwodzie 22x46 cm. Wyświetlacz LCD pomiar wykonywany za pomocą jednego przycisku, pomiar ciśnienia skurczone/rozkurczowe od 30 do 280 mmHg, pomiar tętna od 40-200 na min., metoda pomiaru oscylometryczna , dokładność mierzenia +/- 3 mmHg – gwarancja 24 miesiące | tak |  |
| 2.20 | taśmy do kinesiotapingu 5cmx5cm – 24 sztuki - gwarancja 12 miesięcy | tak |  |
| 2.21 | szkielet anatomiczny dydaktyczny -wysokość 85 cm – szt. 1 | tak |  |
| 2.22 | półwałki z materiału zmywalnego – wymiary 60x30x15 cm – szt. 5 – gwarancja 24 miesiące | tak |  |
| 2.23 | klin do masażu z materiału zmywalnego- wymiary 30x12x20 cm – szt. 2 – gwarancja 24 miesiące | tak |  |
| 2.24 | lustro do ćwiczeń mimicznych twarzy – szt. 1, (toaletkowe do postawienia na blacie), o wymiarach max: 60x45cm. Min:55x40 cm z możliwością ustawienia lustra przód/tył | tak |  |
| 2.25 | hantle do ćwiczeń ( 1kg, 1,5 kg, 2kg, 3kg ) – szt. 8 – gwarancja 24 miesiące | tak |  |
| 2.26 | platforma do ćwiczeń równoważnych z materiału zmywalnego, z powierzchnią antypoślizgową, wymiary 35x35 cm – szt. 1 – gwarancja 24 miesiące | tak |  |
| 2.27 | obciążniki, ciężarki (zapinane na rzep): na nadgarstki 1kg, 2kg – po 2 szt na stopy 1kg, 2kg, 3kg- po 3 szt – gwarancja 24 miesiące | tak |  |
| 2.28 | półwałek do masażu- poduszka pod kark z materiału zmywalnego, odpornego na działanie środków dezynfekujących – szt. 1 – gwarancja 24 miesiące | tak |  |
| 2.29 | klin podkładka pod biust z materiału zmywalnego, odpornego na działanie środków dezynfekujących – szt. 1 – gwarancja 24 miesiące | tak |  |
| 2.30 | kostka do masażu pod kończynę z materiału zmywalnego -wymiary 40 cmx30cmx15 cm– szt. 1 – gwarancja 24 miesiące | tak |  |
| 2.31 | stopień do ćwiczeń, step do aerobiku z regulacją wysokością, plastikowy, wymiary 70cmx12cmx28 cm – szt. 2 – gwarancja 24 miesiące | tak |  |
| 2.32 | schodek metalowy lub drewniany, stabilny, dwustopniowy z antypoślizgowymi gumowymi nakładkami – szt 1 - gwarancja 12 miesięcy | tak |  |
| 2.33 | plansze anatomiczne, dydaktyczne, laminowane wymiary 50cmx67cm- układ kostny, układ mięśniowy, staw biodrowy i kolanowy – po 1 szt. | tak |  |
| 2.34 | przybór do ćwiczeń dłoni, trener dłoni, w kształcie walca, gumowy, giętki ,wymiary 30cmx4,5 cm– szt. 4 | tak |  |
| 2.35 | kijki plastikowe do ćwiczeń, długość 150cm – szt 10 – gwarancja 24 miesiące | tak |  |
| 2.36 | waga łazienkowa - szt. 2 - gwarancja 36 miesięcy | tak |  |
| 2.37 | wałek wypełniony mikrokulkami z poliestru, dopasowujący się do kształtu ciała, wymiary 40cmx15cm – szt. 2 | tak |  |

…………..                                                             ………………………………………………

(data)                                                                  (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)