## Pakiet nr 1
Załącznik nr 3 do SIWZ
rękawiczki niesterylne
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękawica nielateksowa-nitrylowa niesterylna, bezpudrowa, z mankietem równomiernie zrolowanym, o lekko teksturowanej powierzchni tylko na opuszkach palców, kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą rękę, dł min 240mm, grubość od 0,09mm do 0,11mm ( palce) do0,05mm- 0,07 mm (mankiet) mierzona w pojedynczej grubości,siła zerwania wg normy EN 455-2 powyżej 7N po starzeniu >7N, współczynnik AQL dla szczelności max1,5,bez zawartości protein, spełniające normę EN 455-1-2-3; EN 374-3; ISO 9001. Oznakowanie jako wyrób medyczny klasy I oraz cechach środka ochrony indywidualnej z odpowiednimi oznaczeniami na opakowaniu. Wyniki badań i parametry potwierdzone przez niezależne od producenta laboratoria. Rozmiary XS,S,M,L,XL |  | op=200szt lub równoważne | 3200
2 | Rękawica lateksowa-niesterylna-lekko pudrowana skrobią kukurydzianą, z rolowanym mankietem zawartość białek lateksowych<100ug/g, współczynnik dla szczelności AQL=1,5, rozmiaryS,M,L |  | op=100szt | 2500
3 | Rękawica lateksowa-niesterylna-bezpudrowa z wewnętrzną warstwą polimerową, niechlorowana, z rolowanym mankietem, zawartość białek lateksowych<50ug/g, Współczynnik AQL dla szczelności=1,5, rozmiary S,M,L |  | op=100szt | 5000
4 | Rękawice foliowe rozmiar L i M |  | op=100szt | 500
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Note on H6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT
Note on F6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.

## 
stawki podatku VAT
0%
3%
8%
23%