Pakiet nr 5- załącznik nr 8.5 do SIWZ

Drabinki gimnastyczne -sala gimnastyczna sztuk – 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drabinki gimnastyczne |  |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji | podać |  |
|  | Produkt fabrycznie nowy | tak |  |
| 1.4 | Drabinka drewniana przeznaczona do ćwiczeń ogólnousprawniających oraz gimnastyki korekcyjnej | tak |  |
| 1.5 | Wymiary: wysokość maksymalna 245cm x szerokość180cm | tak |  |
| 1.6 | Wykonana z drewna polakierowanego dwukrotnie lakierem bezbarwnym | tak |  |
| 1.7 | Połączenia drewniane klejone za pomocą kleju wodoodpornego, szczeble owalne | tak |  |
| 2 | Montaż drabinek przez dostawcę | tak |  |
| 3 | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

…………..                                                             ………………………………………………

(data)                                                                  (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)