Pakiet nr 5- załącznik nr 8.5 do SIWZ

Stolik wielofunkcyjny medyczny sztuk – 3 - modyfikacja z dnia 06.10.2014r

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik wielofunkcyjny medyczny |  |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji | podać |  |
| 1.4 | Produkt fabrycznie nowy | tak |  |
| 1.5 | Wysokość stolika 75cm (+/- 5%) | tak |  |
| 1.6 | Blat zmywalny o wymiarach maksymalnie 50cmx50cm | tak |  |
| 1.7 | Szafka z trzema szufladami, fronty w kolorze do ustalenia : odporna na działanie środków dezynfekujących | tak |  |
| 1.8 | Podstawka chromowana lub aluminiowa, na kółkach w tym dwa z blokadą | tak |  |
| 2 | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

…………..                                                             ………………………………………………

(data)                                                                  (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)