Pakiet nr 5- załącznik nr 8.5 do SIWZ

Taboret obrotowy na kółkach 2 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taboret obrotowy na kółkach |  |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji | nie |  |
| 1.4 | Urządzenie fabrycznie nowe | tak |  |
| 1.5 | Siedzisko w kształcie siodełka (koziołek) | tak |  |
| 1.6 | Siedzisko obite materiałem wodoodpornym, odpornym na środki dezynfekcyjne | tak |  |
| 1.6 | Możliwość wyboru kolorystyki materiału obiciowego siedziska: 5-10 kolorów | tak |  |
| 1.7 | Chromowana podstawa | tak |  |
| 1.8 | Kółka skrętne, podgumowane | tak |  |
| 1.9 | Wysokość regulowana w zakresie 50cm-80cm (+/- 10% ) | tak |  |
| 1.10 | Podnośnik hydrauliczny do regulowania wysokości | tak/ nie |  |
| 1.11 | Pochylanie siedziska przód/ tył w zakresie 0-20 stopni | tak |  |
| 1.12 | Średnica siedziska: 340- 360mm | tak |  |
| 1.13 | Średnica podstawy:500- 640 mm | tak |  |
| 2 | Maksymalne obciążenie150kg | tak |  |
| 3 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy |  |

…………..                                                             ………………………………………………

(data)                                                                  (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)