Pakiet nr 7– załącznik nr 8.7 do SIWZ

Ergometr z pulsoksymetrem – 1 sztuka – po zmianach z dnia 06.10.2014r

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Lp.	PARAMETR / WARUNEK	Wymagane / parametry / TAK/NIE	Parametry oferowane
1	Ergometr z pulsoksymetrem
1.1	Producent	podać
1.2	Kraj pochodzenia	podać
1.3	Rok produkcji	podać
1.4	Urządzenie fabrycznie nowe	tak
1.5	Możliwość jazdy w obu kierunkach	tak
1.6	System łatwego wsiadania/zsiadania z ergometru	tak
1.7	Wygodne siodełko zapewniające stabilność i komfort podczas jazdy	tak
1.8	Minimum 3- fazowy system oporu elektromagnetycznego	tak
1.9	Minimum 100 poziomów oporu	tak
1.10	Ekran dotykowy z informacjami	tak
1.11	Moc w zakresie do: minimum 2000 Wat	tak
1.12	Możliwość pracy bez podłączenia do prądu	tak
1,13	Dawkowanie obciążenia z zachowaniem stałych obrotów na minutę	tak
1,14	Pomiar tętna , czasu, ilości obrotów, dystansu	tak
2	Programy z różną prędkością i obciążeniem	tak
2,1	Test obciążeniowy	tak
2,2	Test pomiar tętna powysiłkowego	tak
2,3	Test pomiar sił, mocy oraz wytrzymałości w treningu interwałowym	tak
2,4	Praca ze stałym obciążeniem niezależnie od prędkości	tak
2,5	Praca ze stałą prędkością	tak
2,6	Automatyczne dostosowanie stopnia obciążenia celem utrzymania tętna na zaprogramowanym poziomie	tak
2,7	Program połączenie interwału, siły oraz wytrzymałości w jeden obwód treningowy	tak
2,8	Program treningowy skupiający się na poprawie wskaźnika tętna powysiłkowego	tak
3	Możliwość ustawiania parametrów przez terapeutę	tak
4	Maksymalne obciążenie : 160 kg (+/- 5%)	tak
5	Wymiary ergometru maksymalnie : długość 145 cm x szerokość 60cm (+/- 5%)	tak
6	Zasilanie 220V 50Hz	tak

4	OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU	OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU	OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
4.1	Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem protokołu instalacyjnego po przeprowadzonym szkoleniu.	tak
4.2	Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Oferenta, po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem	tak
4.3	Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca	tak
4.4	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu.	tak
4.5	Do zakupionych urządzeń Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport aparatu.	tak
4.6	Oferent gwarantuje szkolenie (przeprowadzane na koszt Oferenta) personelu Użytkownika dla obsługi urządzenia w zależności od potrzeb. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownym zaświadczeniem.	tak
4.7	Wraz ze sprzętem oferent dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: / - instrukcję obsługi, / dokumentację techniczną, / - instrukcję konserwacji i czyszczenia	tak
4.8	Oferowane urządzenie posiada zaświadczenia i certyfikaty zgodne z ustawą o wyrobach medycznych CE (zamawiający nie wymaga załączania ww. dokumentów do oferty)	tak
4.9	Oferent przy dostawie urządzenia musi przekazać ważne dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczanego sprzętu.	tak