Stojak do pomp infuzyjnych i kroplówek

sztuk – 8

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stojak do pomp infuzyjnych | podać |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | Grubiość ścianki podstawy minimum 4 mm Profil wysięgnia okrągły Wieszak na butelki min 4 haki Stal szlachetna Regulacja wysokości min 1500 – 2500 mm Podstawa stalowa na 5 kółkach, w tym 2 z hamulcem | tak |  |

…………………..........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)