Wózek medyczny wielofunkcyjny (typ 2)

sztuk – 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek zabiegowy wielofunkcyjny | podać |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | Na wyposażeniu - metalowy szkielet lakierowany proszkowo - wyjmowane pojemniki tworzywowe: 3 szt. - worek foliowy z przykryciem - druciany kosz - cztery kółka jezdne | tak |  |
| 1.4 | Wymiary Długość 645 mm Szerokość 425 mm Wysokość 905 mm | tak |  |

………………..........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)