## pakiet nr 38
Załącznik nr 3.38 do SIWZ
Pakiet 38 - Przyrządy do przetoczeń
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Przyrząd do przetaczania krwi z dużą komorą kroplową o długości minimum 100 mm; filtr krwi o wielkości oczek 200 um. Dren o długości 150 cm z końcówką luer-Iock. Posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni i otworem do umieszczania igły biorczej po użyciu. informacja o braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym |  |  | szt | 100000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych,elastyczna komora kroplowa nie zawierająca PVC o długości części przeźroczystej min. 6omm, igła biorcza ostra, dwupłaszczyznowo ścięta, filtr płynu o średnicy oczek 15 mikronów, dren o długości 150cm z końcówką luer-lock, Posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni i otworem do umieszczania igły biorczej po użyciu. informacja o braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym. |  |  | szt | 370000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Przyrząd do przetaczania płynów, długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, dolna część komory kroplowej elastyczna w celu łatwego ustawienia poziomu płynu, 15um filtr płynu zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu, długość drenu 140-180cm zakończona końcówką lock; Posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełnienia, Posiada filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej |  |  | szt | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym posiadający 15mm filtr płynu ,stały przepływ kroplowy, regulacja niezależna od drenu, zacisk przesuwny dla krótkich przerw w infuzji, skala w kształcie koła obsługiwana jedną ręką, końcówka lock do dodatkowych wstrzyknięć, długość drenu 140-180cm. Posiada zastawkę bezzwrotną |  |  | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Aparat do szybkiego toczenia krwii i preparatów krwiopochodnych, elastyczna komora kroplowa z filtrem krwii o wielkości oczek 200um, wykonany z PCV o jakości medycznej, końcówka luer - lock, długość przyrządu min. 150 cm, sterylny |  |  | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Infuzyjny system pomiaru OCŻ |  |  | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Skale do pomiaru OCŻ z czytelną podziałką od + 35 do – 15, wskaźnik pozycji „0” , ruchomy na obie strony, wielokrotnego użytku (odporne na działanie środków czyszczących i dezynfekujących z dwoma uchwytami mocującymi do stojaka, kompatybilne z pozycją 6 pakietu |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych dł. 150 cm, wykonane z elastycznego materiału bez możliwości zaginanie się, przeźroczyste, zabezpieczonymi obiema końcówkami |  |  | szt | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych dł. 150 cm, wykonane z elastycznego materiału bez możliwości zaginanie się, bursztynowe, z zabezpieczonymi obiema końcówkami |  |  | szt | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, leków światłoczułych, z precyzyjną regulacją przepływu, bursztynowa komora kroplowa z odpowietrzaczem zabezpieczonym filtrem 15um, elastyczny czarny dren o długości 150 cm |  |  | szt | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych do pompy infuzyjnej typu Ascor AP 31P |  |  | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Igła do pobierania leków z fiolek, typu Ekstra Spike, z filtrem bakteryjnym 0,5mcm i cząsteczkowym, przystosowana również do strzykawek typu luer |  |  | szt | 12000 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Igła do pobierania leków z fiolek, typu Mini Spike, z filtrem bakteryjnym 0,45mcm i zastawką bezzwrotną, przystosowana również do strzykawek typu luer |  |  | szt | 7000 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Łączniki do drenów redukcyjne ID8 - ID6, rozmiary kodowane cyframi - oznaczenie na łączniku,sterylne |  |  | szt | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Łączniki do drenów "Y", rozmiary kodowane cyframi - oznaczenie na łaczniku, sterylne |  |  | szt | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Łączniki do drenów "T", rozmiary kodowane cyframi - oznaczenie na łaczniku, sterylne |  |  | szt | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Łączniki do drenów proste, rozmiary kodowane cyframi - oznaczenie na łączniku, sterylne |  |  | szt | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | bezigłowy port do podawania płynów, z płaska końcówką do dezynfekcji |  |  | szt | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Łącznik typu l-s z elastycznymi częściami drenów, poczwórny. Z zaciskiem rolkowym |  |  | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
Note on I6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT
Note on G6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.

## 
stawki podatku VAT
0%
3%
8%
22%