## Arkusz1
Załącznik nr 3.2 do SIWZ
Pak 2 - zabiegi endowask. tętnic podkolanowych
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | stent samorozprężalny, wykonany z nitinolu wycinany z jednego kawałka tuby, kompatybilny z prowadnikiem 0,018'', kompatybilny z koszulką 4F, rozmiary 3,4,5, 6, 7,8 mm, długosć od 20 do 60 mm (do wyboru operatora), dobrze widoczny w promieniowaniu RTG,. Markery do pozycjonowania stentu. Długość systemu wprowadzania : 70-150 cm (conajmniej dwie długości do wyboru operatora) |  |  | op | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | stent samorozprężalny, elastyczny, zmkniętokomórkowy wykonany z 6 par włókien nitinolu tkanych helikalnie w zamkniętej geometrii komórek, odporność na zginanie i rozciąganie potwierdzona testami 10 mln cykli bez uszkodzeń) skręcanie - 20mln cykli. sposóbu uwalniania pozwala na dostosowanie długości i stopnia upakowania w tętnicy. kompatybilny z prowadnikiem 0,018'', rozmiary 4,5, 6, 7mm, długosć od 40 do 200 mm (do wyboru operatora), dobrze widoczny w promieniowaniu RTG,. Markery do pozycjonowania stentu. Długość systemu wprowadzania : 70-150 cm (conajmniej dwie długości do wyboru operatora) |  |  | op | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | cewnik balonowy do angioplastyki obwodowej, średnice balonu od 2 do 5 mm, długość balonu 20-120 mm, długosć systemu dostarczania: 70-150 cm (conajmniej dwie długości do wyboru operatora), kompatybline prowadnikiem 0,018" i koszulkami 4F |  |  | op | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | cewnik balonowy forsujący, do interwencji poniżej kolana. Materiał odporny na uszkodzenia w kontakicie ze zwapnieniami, pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i kretych naczyniach. Długość balonu 20-200 mm (co najmniej 4 długosci do wyboru operatora), średnica 1,5 - 4 mm. Conajmniej dwie długości systemu dostarczania od 70 do 150 cm. Kompatybliny z prowadnikem 0,014" i koszulką 4F |  |  | op | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Prowadniki zabiegowe z taperowaną końcówką. Srednica 0,014" 1 0,018". Co najmniej dwie długości do wyboru operatora |  |  | op | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | prowadnik specjalistyczny do użycia w przypadku całkowitego zamknięcia światła naczynia. Średnica 0,014", hydrofilne pokrycie oraz przynajmniej trzy rodzaje sztywności końcówek. Długość 190-300cm (przynajmniej dwie długości do wyboru operatora) |  |  | op | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | prowadnik specjalistyczny do użycia w przypadku całkowitego zamknięcia światła naczynia. Średnica 0,018", hydrofilne pokrycie oraz przynajmniej trzy rodzaje sztywności końcówek. Długość 190-300cm (przynajmniej dwie długości do wyboru operatora) |  |  | op | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | system zamykający do naczyń- nitinolowy klips lub system szewny (do wyboru operatora) |  |  | op | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
Note on G6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on I6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT