## Pakiet nr 1
Załącznik nr 3 do SIWZ
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Trzpień cementowy, stalowy, uniwersalny, wyposażony w mechanizm stabilizacji derotacyjnej , bezkołnierzowy, przynajmniej w 5 różnych rozmiarach. Eurokonus 12/14. |  | szt. | 5
2 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, prosty, bezkołnierzowy, uniwersalny, wyposażony w mechanizm stabilitacji derotacyjnej, w minimum 10 rozmiarach. W 1/3 części bliższej napylony porowatą okładziną tytanową oraz warstwą hydroksyapatytu. Eurokonus 12/14. Trzpień w wersji standard i high ofset. |  | szt. | 50
3 | Panewka antyluksacyjna, dwumobilna, stalowa, cementowa |  | szt. | 5
4 | Panewka antyluksacyjna, dwumobilna, typu press-fit, stalowa pokryta hydroksyapatytem, wersja rewizyjna z uchwytami na śruby, wymagana dostępność wersji rewizyjnej z bolcami stabilizującymi oraz uchwytem naśrubę. |  | kpl. | 50
5 | Wkładka polietylenowa do panewki antyluksacyjnej, nie zatrzaskującą się w czaszy, umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 22,2 i 28mm |  | szt. | 55
6 | Wkładka polietylenowa do panewki antyluksacyjnej, nie zatrzaskującą się w czaszy, umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 22,2 i 28mm z witaminą E |  | szt. | 1
7 | Głowa metalowa o średnicy 22,2 , 28 mm. |  | szt. | 55
8 | System do płukania |  | szt. | 10
9 | Cement kostny z gentamycyną 1x40g |  | szt. | 5
10 | Cement kostny z gentamycyną 2x40g |  | szt. | 5
11 | Cement kostny z gentamycyną i clindamycyną 1x40g |  | szt. | 1
12 | Zestaw do mieszania próżniowego pojedynczy |  | szt. | 2
13 | Zestaw do mieszania próżniowego podwójny |  | szt. | 2
14 | Stalowy kosz wzmacniający dno panewki dedykowany do panewki antyluksacyjnej cementowej |  | szt. | 1
15 | System do płukania z możliwością odsysania akumulatorowy |  | szt. | 1
16 | Korek polietylenowy do zatkania kanału szpikowego. |  | szt. | 5
17 | Ostrze do napędu |  | szt. | 55
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Note on H6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT
Note on F6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.

## 
stawki podatku VAT
0%
3%
8%
23%