## Arkusz3
Załącznik nr 3 do SIWZ
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Pojemnik na zużyte igły 0,7l |  | szt | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pojemnik na zużyte igły 1l |  | szt | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pojemnik na zużyte igły 2l |  | szt | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pojemnik na zużyte ostre narzędzia ok.2l |  | szt | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pojemniki do badań histopatolog. 30ml |  | szt | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pojemniki do badań histopatolog. 0,5l |  | szt | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pojemniki do badań histopalog. 1l |  | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Pojemniki do badań histopatolog. 2l |  | szt | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Pojemniki do badań histopatolog. 3l |  | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu 2,5l |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Maska jednorazowego użytku o wysokiej koncentracji tlenu z zastawką. Zastawki jednokierunkowe zlokalizowane w portach wydechowych zapobiegające dostawaniu się powietrza do wnętrza maski w trakcie wdechu a pozwalajace wydostać się na zewnątrz powietrzu wydychanemu. Zastawka jednokierunkowa między maską, a workiem pozwalajaca na wdech tlenu zgromadzonego w worku, zapobiegająca dostawaniu się do worka powietrza wydychanego. Stężenie podawanego tlenu 80-100% w zależności od częstości oddechów. W zestawie maska tlenowa dla dorosłych , dren ok 2m, rezerwuar tlenu |  | szt | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Maska dla dorosłych z nebulizatorem jednorazowego użytku , łatwym do złożenia i rozłożenia, z podziałką pojemności w ml na pojemniku, pojemność ok. 25 ml, zabezpieczony przed przeciekaniem, nebulizator z bocznym strumieniem, bezlateksowy. W zestawie nebulizator, dren ok 2 m, maska |  | szt | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Maska tlenowa z regulowanym końcem, miękka z 6 zwężkami umożliwiajacymi zmianę podaży tlenu oraz z przewodem tlenowym o długości powyżej 200cm |  | szt | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Maski do tlenu dla dorosłych z przewodem tlenowym o długości ok 2m |  | szt | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Maski do tlenu dla dzieci z przewodem o długości ok 2m |  |  | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Maszynki z grzebykiem do golenia silnie owłosionych, trudnodostępnych, dużych powierzchni |  | szt | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Szczotka do czyszczenia rurek tracheo. na metalowej rączce, dł rączki min 10 cm |  | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Prześcieradła papierowe w rolce, dwuwarstwowe, perforowane, jednorazowego użytku, przeznaczone do gabinetów zabiegowych, ambulatoriów itp., 50cmx13,5cm, ok. 80m w roli |  |  | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Żel do zmniejszania oporności skóry, stosowany przy badaniach Holtera i próbach wysiłkowych opakowania po 160g |  |  | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Szczoteczka do higieny jamy ustnej z możliwością odsysania |  | szt | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Końcówka do odsysania z gąbką do higieny jamy ustnej |  | szt | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Worek do moczu z kranikiem 2l, z zaworem T, podziałką wskazującą ilość moczu w ml |  | szt | 23000 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Worek do godz. zbiórki moczu wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek moczu, dren dwuświatłowy z odpowietrzeniem, podziałką, o pojemności 2l |  | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Wieszak na worki do moczu |  | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.
Note on F6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on H6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT

## 
stawki podatku VAT
0%
3%
8%
23%