SZPITAL CZERNIAKOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25 tel.: /22/318-63-59 ; fax.: /22/318-63-41 Adres internetowy: www.szpitalczerniakowski.waw.pl NIP 521-293-24-55

Nr sprawy 16/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp” Przedmiot zamówienia: „Usługa bieżącej konserwacji sieci i instalacji elektrycznej Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ” Kod CPV 50.00.00.00 - 5 ;

I. Tryb udzielenia zamówienia

1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych w związku z regulacjami w/w ustawy.

2.	W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu Cywilnego.

II. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja sieci i instalacji elektrycznej Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ.

- Termin płatności: 60 dni liczonych od daty doręczenie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający dopuszcza przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej 
i zapoznanie się z miejscem i warunkami realizacji zamówienia. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do przeprowadzenia wizji lokalnej jest Pan: Jerzy Waszkiewicz, nr tel.: 604-588-399.

- Dokumentacja techniczna będąca w posiadaniu Szpitala jest dostępna do wglądu 
w Biurze Obsługi Technicznej.

III. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy.

IV. Informacja o podwykonawcach

Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców – Załącznik nr 2.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

V. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VI. Zamówienie uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego..

VII. Oferta wariantowa

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2)  Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy
      złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz
      kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
      składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
      wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje 
      co najmniej jedną główną usługę o wartości min. 100.000,00 zł brutto
      polegającą na świadczeniu usługi konserwacji instalacji elektrycznej 
      w szpitalu.

3)  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia  tj.:  uprawnienia elektryczne eksploatacyjne i dozorowe.

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy
                 złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o kompletność oraz prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń jakich żąda Zamawiający. Ocena zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalno-prawnym, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego, w tym w zakresie zgodności ze stanem faktycznym. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił ww. warunki.

X. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałe dokumenty ofertowe

Dokumenty składające się na treść oferty:

- Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.

- Wypełniony formularz dotyczący podwykonawców – załącznik nr 2 do SIWZ.

- Podpisany opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ.

Dokumenty potwierdzające umocowanie Wykonawcy:

- Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia osób podpisujących ofertę (pełnomocnictwa), o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.

Dokumenty na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wypełniony wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj. co najmniej jedną główną usługę o wartości min. 100.000,00 zł brutto polegającą na świadczeniu usługi konserwacji instalacji elektrycznej w szpitalu – załącznik nr 8 do SIWZ.

- Oświadczenie  dotyczące posiadania uprawnień – załącznik nr 10 do SIWZ

Dokumenty na potwierdzenie  braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 5 do SIWZ.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub, zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
– załącznik nr 7 do SIWZ.

UWAGA !!!

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:

1)	ust.8-10 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c)	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych dla poszczególnych rodzajów dokumentów.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 8 - 11 niniejszego rozdziału SIWZ.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Pisemne zobowiązanie, o którym jest mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno uwzględniać następujące informacje dotyczące:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- solidarnej odpowiedzialności

Dokumenty są składne w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania:

a)	w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,

b)	potencjał ekonomiczny, finansowy, techniczny i kadrowy (z wyłączeniem warunku określonego w Roz. IX ust. 3) wykonawców w sumie musi spełniać wymagane od wykonawców warunki,

c)	oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,

d)	wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,

e)	wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych,

f)	spełnienie warunku o którym jest mowa w Roz. IX ust. 3 dotyczy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie.

UWAGA!

Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub nie złoży pełnomocnictwa albo złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub złożył wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie (za wyjątkiem sytuacji, kiedy mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania). Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ

Zamawiający przewiduję dwie formy porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów przez Zamawiającego tj. pisemnie, faksem i drogą elektroniczną (via adres email).

Każdy faks, który wpłynie do Zamawiającego uważa się za dokument złożony w terminie, jeśli jego czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Każda Strona na żądanie drugiej zobowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania faksu lub wiadomości email.

Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim.

Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie, na                faks /22/ 318-63-41 lub adres email: jerzy.solecki@szpitalczerniakowski.waw.pl.

Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl) bez ujawniania źródła zapytania.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

od spraw formalno – prawnych:    Jerzy Solecki

tel. /22/318-63-13, faks /22/ 318-63-41

email: jerzy.solecki@szpitalczerniakowski.waw.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1435

XII. Tryb wprowadzenia ewentualnych zmian w SIWZ

- Zamawiający może w szczególnie uzasadnionym przypadku w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ.

- Dokonana w ten sposób zmiana przekazana zostanie niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

- W sytuacji , o której mowa w ust. 2 Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert uwzględniając czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- W sytuacji o której mowa w pkt. 4 Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

- W sytuacji o której mowa w pkt. 4 i jeżeli zmiana jest istotna, a w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

- Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert zostanie niezwłocznie przekazana do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

.

XIII. Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy

XIV. Termin związania ofertą

- Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3 nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XV. Opis sposobu przygotowania ofert

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe lub alternatywne, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert.

- Oferta winna być przygotowana w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do SIWZ, napisana czcionką maszynową, na komputerze lub inną trwałą techniką 
i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy.

- Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej SIWZ. Dotyczy to również oferty składanej przez konsorcjum.

- Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

- Każda ze stron oferty i złożonego przy niej załącznika powinna być opatrzona imienną pieczęcią oraz podpisem osoby uprawnionej o której jest mowa w pkt. 4.

- Załączniki będące kopiami muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez opatrzenie kopii imienną pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej oraz dopiskiem         „za zgodność z oryginałem”.

- Załączone do oferty zaświadczenia, wypisy, odpisy, potwierdzenia itp. powinny być aktualne, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

- Wszystkie składane dokumenty załączone do niniejszej SIWZ w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Załączniki wymagające wypełnienia powinny być wypełnione przez Wykonawców ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej SIWZ. Jeżeli którykolwiek zapis wypełnianych załączników nie dotyczy Wykonawcy należy to zaznaczyć na dokumencie czyniąc dopisek „nie dotyczy” opatrzony parafą osoby uprawnionej.

- Oferta i wszystkie załączniki powinny zostać złączone w sposób trwały, uniemożliwiający rozłączenie bez naruszenia integralności całości dokumentacji (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 14 niniejszego rozdziału). Każda wypełniona tekstem strona złożonego dokumentu stanowiąca ofertę powinna zostać opatrzona kolejnym numerem.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Jeżeli oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć dokumenty zawierające takie informacje umieszczając je w oddzielnej kopercie z napisem „zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

- Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertę „zastrzeżone” należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem:

Oferta na „Usługę bieżącej konserwacji sieci i instalacji elektrycznej  Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ” - sprawa nr 16/2015”.

(określić ile stron znajduje się w kopercie).

XVI. Miejsce oraz termin składania ofert

- Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w Rozdziale XV ust. 15 niniejszej SIWZ należy złożyć do dnia 24-04-2015 r. do godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Czerniakowski SP ZOZ, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, pawilon administracyjny pok. 215 (sekretariat).

- Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty.

- Celem dokonania zmian bądź poprawek – Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

- Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

- Oferta złożona po terminie na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania jej na jawnym posiedzeniu Komisji Przetargowej po upływie terminu przewidzianego na wnoszenie środków ochrony prawnej.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (określonych w roz. XV) tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” i nazwą postępowania którego zmiany dotyczą. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian i zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE” 
i nazwą postępowania którego wycofanie dotyczy. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

XVII. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej
w dniu 24-04-2015 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Czerniakowski SP ZOZ, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, pawilon administracyjny pok. 120. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informacje zawarte w ofertach zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Informacje, o których mowa w ust. 3 zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XVIII. Opis sposobu obliczania ceny oraz informacje dotyczące walut

Cena (wartość oferty) podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności:, koszty dojazdów do zamawiającego, wynagrodzenie osób skierowanych do wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia, robocizna za świadczoną usługę oraz pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wymienione w załączniku nr 3 do SIWZ. Cena oferty (wartość oferty) nie może obejmować kosztów za tzw. roboty awaryjne. Wymagane stawki za roboty awaryjne powinny być skalkulowana odrębnie niezależnie od ceny oferty i stanowią podstawę do przyszłych rozliczeń za tzw. roboty awaryjne.

Za roboty awaryjne, zamawiający uważa awarie inne niż spowodowane nienależytym wykonywaniem umowy przez Wykonawcę, a związane z przedmiotem zamówienia, których usunięcie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i funkcjonowania instalacji i sieci elektrycznej Zamawiającego.

UWAGA !!!

### Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innych obcych walutach.

### Opis sposobu obliczania ceny oferty:

- wartość brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi,

- wartość brutto przedmiotu umowy winno się liczyć na podstawie następującego wzoru:

„wartość netto” + „podatek od towarów i usług” = „wartość brutto”

- wartość netto należy obliczyć wg. następującego wzoru:

„miesięczne wynagrodzenie netto” x „36 miesięcy” = „wartość netto”

XIX. Opis kryteriów oceny ofert

Przyjęte kryteria oceny i ich ranga procentowa:

I. Cena brutto oferty - 70%

Ilość punktów w kryterium „Cena brutto oferty” będzie wyliczana według wzoru:

# C min

P = ────────────── X 70

## C n

#### P – liczba punktów badanej oferty w kryterium Cena brutto oferty.

C min – najniższa cena brutto spośród oferowanych.

C n – cena brutto badanej oferty.

Liczba punktów zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku.

Maksymalna liczba punktów, jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to: 70 pkt.

- Roboty awaryjne: stawka roboczogodziny w PLN  – 10%

Ilość punktów w kryterium „Roboty awaryjne: stawka roboczogodziny za (R) w PLN”

będzie wyliczana według wzoru:

C min (R)

C (R) = ────────────── X 10

C n (R)

#### C(R) – ilość punktów danej oferty w kryterium Roboty awaryjne: stawka roboczogodziny w PLN

C min (R) – najniższa stawka roboczogodziny spośród oferowanych podana w PLN

C n (R)– stawka roboczogodziny badanej oferty podana w PLN

Liczba punktów zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku.

Maksymalna liczba punktów, jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to: 10 pkt.

III.     Roboty awaryjne: koszty pośrednie w PLN – 10%

Ilość punktów w kryterium „Roboty awaryjne: koszty pośrednie (Kp) w PLN”

będzie wyliczana według wzoru:

C min (Kp)

C (Kp) = ────────────── X 10

C n (Kp)

#### C (Kp) – ilość punktów danej oferty w kryterium Roboty awaryjne: koszty pośrednie w PLN

C min (Kp) – najniższa stawka kosztów pośrednich spośród oferowanych podana w PLN

C n (Kp) – stawka kosztów pośrednich wskazana w badanej ofercie podana w PLN

Liczba punktów zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku.

Maksymalna liczba punktów, jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to: 10 pkt.

- Roboty awaryjne: zysk w PLN - 10 %

Ilość punktów w kryterium „Roboty awaryjne: zysk (Z) w PLN”  będzie wyliczana według wzoru:

C min (Z)

C (Z) = ────────────── X 10

C n (Z)

#### C (Z) – ilość punktów danej oferty w kryterium Roboty awaryjne: zysk w PLN

C min(Z) – najniższa stawka zysku spośród oferowanych podana w PLN

C n (Z) – stawka zysku wskazana w badanej ofercie podana w PLN

Liczba punktów zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku.

Maksymalna liczba punktów, jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to: 10 pkt.

V. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu lub niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów ostatecznych stanowiącą sumę punktów ww. kryteriach, tj.:

P = C + C(R) + C (Kp) + C (Z)

gdzie:

#### C – ilość punktów danej oferty w kryterium Cena brutto oferty

#### C(R) – ilość punktów danej oferty w kryterium Roboty awaryjne: stawka roboczogodziny w PLN

#### C (Kp) – ilość punktów danej oferty w kryterium Roboty awaryjne: koszty pośrednie w PLN

#### C (Z) – ilość punktów danej oferty w kryterium Roboty awaryjne: zysk w PLN

P – ostateczna ilość punktów danej oferty

Liczba punktów zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów P, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

XX. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

#### 1.	Komisja Przetargowa dokona oceny złożonych ofert z uwzględnieniem następujących warunków:

- czy Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tym samym nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,

- czy oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Pzp, jak również w niniejszej SIWZ i tym samym nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

2.	Komisja Przetargowa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawców, którzy w terminie składani ofert nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp i które były wymagane w Rozdziale X SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

3.	Komisja Przetargowa dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp w tekście oferty ewentualnych poprawek oczywistych omyłek pisarskich takich jak:

- widoczna mylna pisownia wyrazu,

- ewentualny błąd gramatyczny,

- niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,

- rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie - Zamawiający przyjmie , że prawidłowo wpisana jest cena liczbą.

4.	Komisja Przetargowa dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp w obliczeniach zawartych w ofercie poprawek oczywistych omyłek rachunkowych (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek), takich jak:

  - błędnie obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług (VAT),

  - błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług (VAT),

  - błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia (w celu ustalenia prawidłowego wyniku działań matematycznych, za poprawne Zamawiający uzna ceny jednostkowe netto wskazana w ofercie, które posłużą do dalszych obliczeń zgodnie z formułą określoną w pkt XVIII SIWZ).

Zamawiający zastrzega, że powyższy katalog nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelki oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach.

5.	Komisja Przetargowa dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp w ofercie poprawek innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.

6.	O wszystkich dokonanych poprawkach w ofertach Wykonawców, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Wykonawca, którego oferta została poprawiona na podstawie ust. 4 jest zobowiązany wyrazić zgodę na poprawnie omyłki w ciągu 3 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w niniejszym punkcie zdaniu pierwszym, pod groźbą odrzucenia jego oferty z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

7.	W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert w toku ich badań Zamawiający będzie żądać od Wykonawców wyjaśnień na podstawie 26 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczących oświadczeń lub dokumentów), 87 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczące treści oferty) lub art. 90 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczących rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia).

- Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł sobie w odniesieniu od tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

- Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą Pzp.

XXI. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

XXII. Formalności , które zostaną dopełnione po wyborze oferty

1.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b)	Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c)	Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d)	o unieważnieniu postępowania o udzielnie zamówienia.

oraz zamieści je na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl) i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

XXIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu  podpisania umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny ofertowej  brutto.

1.   Zabezpieczenie zostanie wniesione w  formie:

a)	w pieniądzu;

b)	poręczeniach bankowych ;

c)	gwarancjach bankowych ;

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych ;

e)	poręczeniach    udzielanych przez podmioty , o których mowa  w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000r. Nr 109,  poz. 1158 z późn. zm.) ;

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innej formie, niż wymienione powyżej.

2.	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy w Banku PKO BP SA V O/Warszawa numer konta        74 1020 1042 0000 8302 0276 1179

3.		Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

4.	Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w  niniejszej SIWZ na cały okres realizacji umowy.

5. 	Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wymienionych w  niniejszej SIWZ.

6.   	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt. 1 zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

7.	Jeżeli część zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wad to zwrotowi  podlega  pozostała po potrąceniu część zabezpieczenia.

8.	Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
            wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
            pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
            pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

XXIV. Istotne postanowienia dla Stron oraz inne ustalenia , które będą wprowadzone do umowy

Obowiązki Stron określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduję zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty tj.:

- każdą zmianę w stosunku do treści oferty w sposobie wykonywania zamówienia, która przyczyni się do obniżenia kosztów zamówienia z zachowaniem ogólnego rodzaju zamówienia i jego charakteru i proporcjonalności wynagrodzenia,

- wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 umowy, z chwilą niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy,

- zmiana wartości brutto umowy w przypadku wprowadzenia innej stawki podatku od towarów i usług (VAT) przepisami prawa powszechnie obowiązującego, wartość brutto umopwy zostanie zmieniona o tyle procent o ile zmieni się stawka podatku VAT,

- wymianę osoby (osób) zgłoszonej przez Wykonawcę do uczestniczenia przy realizacji Usługi, na inną w sytuacji utraty przez Wykonawcę podstaw do dysponowania tą osobą, z uwzględnieniem warunków określających doświadczenie, wykształcenie oraz wiedzę i kwalifikacje osoby, wymaganych w przedmiotowym postępowaniu w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w tym postępowaniu.

- zmianę podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia zgodnie 
z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym lub wyłączenie podwykonawców 
z udziału w realizacji zamówienia. Jeżeli wykonawca polegał na wiedzy 
i doświadczeniu podwykonawców (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych) i uczestniczyli oni w wykonaniu zamówienia, nowy podwykonawca powinien spełniać co najmniej te same warunki uczestnictwa określone w postępowaniu na wykonanie zamówienia, co podwykonawca odstępujący od realizacji zamówienia,

- w przypadku samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę Zamawiający przewiduje. możliwość przystąpienia do zobowiązania podwykonawców. Wykonawca zobowiązany będzie do podania zakresu.

- zmiana wartości brutto umowy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania Umowy przez Wykonawcę,

- zmiana wartości brutto umowy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania Umowy przez Wykonawcę

XXV. Środki ochrony prawnej

Uczestnikom niniejszego postępowania oraz innym osobom wymienionym w art. 179 ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI cytowanej wyżej ustawy Pzp.

XXVI. Potwierdzenie pobrania lub otrzymania SIWZ

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający, żąda potwierdzenia pobrania ze strony internetowej Zamawiającego lub otrzymania niniejszej SIWZ na nr fax. 
/22/ 318-63-41, z podanie pełnej nazwy Wykonawcy, dokładnym adresem do korespondencji oraz numerem fax.

Załącznik nr 1 		–	Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 		–	Informacja o podwykonawcach

Załącznik nr 3			–	Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 		– 	Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 5			- 	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 		-          Projekt Umowy

Załącznik nr 7 		- 	Wzór oświadczenia w zakresie przynależności do grupy
                        kapitałowej.

Załącznik nr 8 		- 	Wykaz usług

Załącznik nr 9 		-	Projekt umowy najmu

Załącznik nr 10 		-	Oświadczenie o uprawnieniach

Podpisy Komisji Przetargowej:

- ……………………………….		Aneta Gomółka - Siembora

- ……………………………….		Tadeusz Tutka

- ………………………………		Agnieszka Morgaś – Tarnowska

- ………………………………… 	Jerzy Solecki

Zatwierdził w dniu

.....................................................................................

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Formularz ofertowy

Pełna nazwa Wykonawcy:.......................................................................................

.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:.................................................................................................

.................................................................................................................................

Kontakt:

Adres do korespondencji:........................................................................................

.................................................................................................................................

tel.: ……….……………						fax.: ………..................

adres email: ………………………………………………………………………………….

1.Zgłaszamy swój udział w przetargu nieograniczonym na :

„Usługę bieżącej konserwacji sieci i instalacji elektrycznej  Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ” sprawa nr 16/2015

2.	Oferujmy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za cenę obliczoną wg danych wskazanych w tabeli nr 1:

brutto ………………………… zł. (słownie: .................................................... ....................................…..….), w tym podatek VAT …..% tj. ……..…….… zł. (słownie: ………………………………………………………………………..)

tabela nr 1

| Miesięczne wynagrodzenie netto | Liczba miesięcy | Wartość netto* | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 36 |  |  |  |

*)  „miesięczne wynagrodzenie netto” x „36 miesięcy” = „wartość netto”

- Oświadczamy, że akceptujemy wykonanie ewentualnych robót awaryjnych (związanych z awariami innymi niż spowodowanymi nienależytym wykonywaniem umowy przez Wykonawcę, a dotyczących przedmiotu zamówienia, których usunięcie jest niezbędne do jego prawidłowej realizacji zamówienia i funkcjonowania instalacji i sieci elektrycznej Zamawiającego) nie objętych przedmiotem umowy określonym w załączniku nr 3 do SIWZ, na podstawie odrębnych zleceń i rozliczanych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego kosztorysów ofertowych przedłożonych przez Wykonawcę, opracowanych w oparciu o nw. składniki cenotwórcze:

Roboty awaryjne

- R  (stawka roboczogodziny)  =  ………….........………. zł.

- Kp (koszty pośrednie)  	         =  .......... % = .................... zł.

- Z (zysk)    		         =  .......... % = .................... zł.

- Akceptujemy 60 dniowy termin płatności od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Oświadczamy, że będziemy realizować przedmiot zamówienia w ciągu 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w SIWZ.

- Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że usługę objętą zamówieniem wykonamy siłami własnymi / przy udziale podwykonawców* (informację o podwykonawcach proszę zamieścić w Załączniku nr 2).

- Do niniejszej oferty załączamy:

- ..............................................................

- ..............................................................

- ..............................................................

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert.

............................., dnia ...............................

...............................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

### INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW

Pełna nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................................................

| L.p. | Część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy i nazwa (firma) podwykonawcy w przypadku powoływania się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy |
| --- | --- |

Uwaga: w przypadku wykonywania całego przedmiotu zamówienia  siłami własnymi Wykonawcy, jest zobowiązany zamieścić niniejszy „Załącznik nr 2” do oferty i opatrzyć go adnotacją „NIE DOTYCZY”!!!

.................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

# Załącznik nr 3 do SIWZ

# Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest  bieżąca konserwacja sieci i instalacji elektrycznej Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ zwanego dalej „Szpitalem”

- Miejscem realizacji zamówienia jest teren Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie przy ul. Stępińskiej 19/25. Obiekt Szpitala składa się z:

- budynków A, B, D (budynki szpitalne, w tym Szpitalny Oddział Ratunkowy, Ambulatorium Okulistyczno- Laryngologiczne, OAiIT),

- budynku C (apteka, interna, kuchnia, stacja uzdatniania wody),

- budynku administracyjnego,

- budynku archiwum,

- budynku technicznego,

- budynku poboru wody oligoceńskiej,

- budynku agregatu prądotwórczego,

- budynku gazów medycznych,

- budynku tymczasowego składowania odpadów medycznych.

  - Szpital dysponuje około 430 pomieszczeniami (w tym 4 bloki operacyjne, 91 sal chorych, OIT, gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, pracownie, laboratoria) o ogólnej powierzchni  około 14 000 m2 i kubaturze około 52 000 m3.

  - Szpital wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, c. o., pary i ciepła technologicznego, wody oligoceńskiej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji (Szpitalny Oddział Ratunkowy, bloki operacyjne, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Centralna Sterylizacja, Zakład Patomorfologii),  gazów medycznych (tlenu, próżni, sprężonego powietrza).

  - Zasilanie Szpitala w energię elektryczną odbywa się z dwóch stacji transformatorowych, poprzez układ SZR. Rezerwowe źródło zasilania stanowi agregat prądotwórczy, UPS stanowi gwarantowane zasilanie dla części odbiorników.

- Wykonawca  przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich instalacji i urządzeń objętych nadzorem i konserwacją.

- W zakresie konserwacji instalacji elektrycznej wykonawca zobowiązany jest do:

- cotygodniowych przeglądów oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego Szpitala wraz z wymiana niesprawnych żarówek, świetlówek, gniazd , wyłączników, przełączników, puszek rozgałęźnych, kloszy, żarówek oświetlenia zewnętrznego i.t.p.(przeglądy w/g wytycznych

- napraw i konserwacji instalacji przyzywowej w salach chorych i gabinetach zabiegowych,

- napraw elektrycznych tablic rozdzielczych,

- przeglądów stacji akumulatorowego zasilania awaryjnego (1 raz na tydzień),

- codziennych kontroli agregatu prądotwórczego – kontrolne uruchomienie nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

- codziennych kontroli głównej rozdzielni elektrycznej,

- konserwacji oświetlenia zewnętrznego terenu Szpitala,

- stosowania materiałów i urządzeń zapewniających racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej,

- podjęcia natychmiastowych działań w przypadku zgłoszenia zaistnienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludzi,

- wykonywania drobnych napraw sprzętu elektro – mechanicznego np., czajników, wentylatorów, lampek, grzejników i.t.p..

- dokonywania oceny stanu technicznego sprzętu i urządzeń elektromechanicznych i wydawania stosownych protokołów,

- zdemontowania do mycia: kloszy, osłon, oświetlenia i powtórnego ich zamontowania po umyciu przez pracowników ekipy sprzątającej,

- współpracy z Zamawiającym w celu usprawnienia funkcjonowania instalacji elektrycznej,

- przedstawienia potrzeb w zakresie robót elektrycznych, których zakres wykracza poza czynności konserwacyjne.

- Materiały eksploatacyjne (np. żarówki, świetlówki, wyłączniki, gniazda, kostki przyłączeniowe, startery, przyciski do instalacji przywoławczej i.t.p.) niezbędne do realizacji umowy zabezpieczane będą przez wykonawcę i rozliczane na koniec miesiąca na podstawie refaktury wystawionej przez wykonawcę na Zamawiającego, płatnej w terminie 30 dni od otrzymania refaktury przez zamawiającego.

- Inne materiały, części wymienne i zamienne konieczne do realizacji przedmiotu umowy będą, w miarę uzasadnionych potrzeb po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, kupowane przez Wykonawcę na rachunek Zamawiającego i rozliczane na podstawie przedstawionych faktur VAT.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania innych prac niż określone w punkcie 4 niniejszego opisu w ramach tzw. robót awaryjnych, przez które uważane będą awarie inne niż spowodowane nienależytym wykonywaniem przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, a związane z przedmiotem zamówienia i których usunięcie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania instalacji i sieci elektrycznej Zamawiającego. Zlecane roboty awaryjne będą rozliczane kosztorysami powykonawczymi, sporządzonymi w oparciu o dane wyjściowe do kosztorysowania robót awaryjnych (R, Kp, Z) niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy i obowiązujące katalogi nakładów pracy i sprzętu.

- Dokumentacja techniczna, którą dysponuje Zamawiający, znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego, w Warszawie przy ul Stępińskiej 19/25, pawilon administracyjny, pokój 116 Biuro Obsługi Technicznej od poniedziałku do piątku w godzinach 900 do 1300.

- Zamawiający wymaga stałej obecności wykonawcy na terenie Szpitala w dni robocze przez 8 godzin (w godzinach do wyboru od 600 do 1600).  Po godzinie 1600 oraz we wszystkie dni wolne od pracy wykonawca zapewni sprawne i skuteczne wykonywanie zadań objętych niniejszym przedmiotem zamówienia.  W przypadku nieobecności wykonawcy w Szpitalu czas reakcji nie może przekroczyć 2 godzin.

- Wymagania dodatkowe:

  - Wykonawca zapewni obsadę wykwalifikowanych pracowników pełniących nadzór techniczny, zapewniający we wszystkie dni w roku sprawne i skuteczne wykonywanie zadań objętych niniejszym przedmiotem zamówienia.

  - Wykonawca wyznaczy osobę kierującą pracami objętymi niniejszym przedmiotem zamówienia jak również zlecanymi w miarę potrzeb.

  - Pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotu zamówienia winni posiadać wymagane prawem uprawnienia elektryczne: eksploatacyjne i dozorowe.

  - Wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia wraz z kopiami ich uprawnień stanowić będzie załącznik do umowy.

  - Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt narzędzia i urządzenia niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, odzież roboczą i ochronną oraz identyfikatory dla swoich pracowników.

  - Wykonawca we własnym zakresie utrzyma czystość i porządek w pomieszczeniach agregatu prądotwórczego, akumulatorowi, rozdzielni głównej i podrozdzielniach.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania wszystkich wykonanych czynności konserwacyjnych jak również zużytych materiałów do książek serwisowych posiadanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Szpitala.

- Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu umowy, formy rozliczeń zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

- Informacje dodatkowe:

  - Zamawiający dysponuje pomieszczeniem przeznaczonym do wynajmu dla Wykonawcy, z którym zawarta zostanie umowa na realizację przedmiotowego zamówienia. Jest to pomieszczenie o powierzchni 5,7 m2 znajdujące się w budynku technicznym;

  - Czynsz brutto 26,84 zł./m2 w tym podatek VAT tj. 4,84 zł. miesięcznie (w tym opłata za zużyte media).

  - Stan techniczny pomieszczeń dostateczny. Szczegółowe zasady wynajmu pomieszczeń zostały określone w projekcie umowy najmu (załącznik nr 9 do SIWZ).

Oświadczam, że zamówienie będzie wykonywane zgodnie z ww. warunkami

...............................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy .......................................................................................

.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .................................................................................................

.................................................................................................................................

Oświadczenie

w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania na „Usługę bieżącej konserwacji sieci i instalacji elektrycznej  Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ” – sprawa nr 16/2015  oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy .......................................................................................

.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .................................................................................................

.................................................................................................................................

Oświadczenie

w zakresie braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do postępowania na „Usługę bieżącej konserwacji sieci i instalacji elektrycznej  Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ” – sprawa nr 16/2015 oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

..........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Projekt umowy nr ......../2015

W dniu …....-…….-...........r. pomiędzy:

Szpitalem Czerniakowskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
z siedzibą w Warszawie (00-739)  przy ul. Stępińskiej 19/25, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033547, NIP: 521-293-24-55, Regon 011026815

reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala – Romana Nojszewskiego,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a:

......................., z siedzibą w .................... (....-.........) przy ul.................., wpisanym do ....................... reprezentowanym przez:

........................... – ........................,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy 16/2015), zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa zwana dalej „Umową” o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług polegających na całodobowej bieżąca konserwacja  instalacji elektrycznej  Szpitala zwanymi dalej „Usługami”.

- Szczegółowy zakres Usług określa opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy.

- Miejscem realizacji przedmiotu Umowy jest teren Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie,  przy ul. Stępińskiej 19/25.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z miejscem i warunkami realizacji zamówienia i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

- Wprowadzenie Wykonawcy na teren Zamawiającego nastąpi „Protokółem wprowadzenia” spisanym przed objęciem Szpitala konserwacją .

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy w sposób zapewniający utrzymanie stałej sprawności wszystkich instalacji i urządzeń objętych konserwacją.

- Wykonawca oświadcza, że dla zapewnienia sprawnej realizacji zadań objętych Umową zapewni obsadę wykwalifikowanych, posiadających wymagane prawem uprawnienia pracowników pełniących dozór techniczny we wszystkie dni w roku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 .

- Czas reakcji w przypadku zgłoszonych awarii, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi: natychmiastowe podjęcie działań, jednak w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od momentu zgłoszenia.

- Czas reakcji w przypadku zgłoszenia pozostałych usterek: na bieżąco, z uwzględnieniem kolejności (priorytetów), nie później jednak niż w ciągu 2 dni (z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

- Przez „czas reakcji” rozumie się przystąpienie przez Wykonawcę do działań mających na celu usunięcie awarii lub usterki.

- Wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu Umowy wraz z kopiami  uprawnień elektrycznych eksploatacyjnych i dozorowych, o których mowa w ust. 2 stanowią załącznik nr 2 do Umowy.

- W przypadku przerwania stosunku zatrudnienia pomiędzy Wykonawcą, a pracownikiem posiadającym uprawnienia, o których mowa w ust. 2 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w dniu zatrudnienia nowego pracownika kopię jego uprawnień, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty zaistnienia takiej sytuacji.

- Najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz wraz z kopiami uprawnień, o których jest mowa w ust. 6.

§ 3

Umowa zostaje zawarta na okres ……………………, licząc od dnia zawarcia Umowy.

§ 4

- Nadzór nad realizacją wykonania Umow	y ze strony Zamawiającego pełnił będzie: ……………………………………...

- Wykonawca do koordynacji prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy wyznacza:

Pana ...........................................................................

§ 5

Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt:

- narzędzia i urządzenia niezbędne przy realizacji Usług, odzież roboczą i ochronną.

- czystość i porządek w pomieszczeniach: agregatu prądotwórczego, akumulatorowni, rozdzielni i podrozdzielni w budynkach A B C D  oraz budynkach pomocniczych .

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma miesięczne wynagrodzenie w kwocie netto ……………….. zł (słownie: ……………………………….. ) powiększone o podatek ….. % podatku VAT.

- Materiały eksploatacyjne (np. żarówki, świetlówki, wyłączniki, gniazda, kostki przyłączeniowe, startery, przyciski do instalacji przywoławczej itp.) niezbędne do realizacji Umowy zabezpieczane będą przez Wykonawcę i rozliczane na koniec miesiąca na podstawie refaktury, wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego, płatnej w terminie 60 dni od otrzymania refaktury przez Zamawiającego.

- Inne materiały, części wymienne i zamienne konieczne do realizacji przedmiotu Umowy będą, 
w miarę uzasadnionych potrzeb po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, kupowane przez Wykonawcę na rachunek Zamawiającego i rozliczane na podstawie przedstawionych faktur VAT.

- Wynagrodzenie całkowite  za wykonanie przedmiotu Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi:

- netto ........................ zł (słownie: …………………………………………….. )

- podatek VAT …. % - …………… zł (słownie: …………………………………)

- brutto ......................... zł (słownie:................................................................).

- W przypadku zmiany w przepisach dotyczących podatku  od towarów i usług ( VAT) cena brutto ulega odpowiedniej zmianie, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 pkt 3.

- Strony ustalają że rozliczenie wynagrodzenia  Wykonawcy , o którym mowa w ust. 1 nastąpi  fakturą wystawioną przez  Wykonawcę dla Zamawiającego na koniec miesiąca , płatną w terminie  60 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu .

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Ewentualne roboty awaryjne  nie objęte przedmiotem Umowy, wykonywane będą na podstawie odrębnych zleceń i rozliczane na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego kosztorysów ofertowych przedłożonych przez Wykonawcę, opracowanych w oparciu o nw. składniki cenotwórcze:

- stawka roboczogodziny               R – ..................... zł.

- koszty pośrednie od R+S*          Kp – .......... % = .................... zł.

- zysk od R+S+Kp*                       Z – ............ % = ............... zł.

wg obowiązujących zasad i przepisów.

- Wartości składników cenotwórcze, o których jest mowa w ust. 8 pozostaną stał przez cały okres obowiązywania Umowy.

- Za roboty awaryjne, o których jest mowa w ust. 8 Strony uważają awarie inne niż spowodowane nienależytym wykonywaniem umowy przez Wykonawcę, a związane z przedmiotem zamówienia i których usunięcie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy i funkcjonowania instalacji i sieci elektrycznej Zamawiającego.

- Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto.

11. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT,

- REGON ...............................

- NIP ........................................

§ 7

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wynosi 3% wartości brutto , o którym jest mowa w § 6 ust. 4 pkt 3 tj. .............................zł (słownie: ..............................................................).  
Całość zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w formie ......................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30

dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 8

Za szkody spowodowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy wobec Zamawiającego jak 
i osób trzecich odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się do:

- rzetelnego i starannego wykonywania powierzonych mu zadań i obowiązków oraz zachowania porządku na terenie prowadzonych prac.

- naprawienia na własny koszt szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy chyba, że szkoda jest następstwem okoliczności za które Wykonawca nie odpowiada.

- Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania wszystkich wykonanych czynności konserwacyjno – usługowych do książek serwisowych posiadanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Szpitala.

§ 10

- Za opóźnienie lub wadliwe wykonanie prac będących przedmiotem Umowy Wykonawca, realizowanych w danym miesiącu jej obowiązywania, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.

- W przypadku gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego.

- W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień Umowy bez zgody Zamawiającego bądź odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 3.

- W przypadku nie przekazania w terminie, o którym jest mowa w § 2 ust. 8 wykazu i uprawnień 
o których jest mowa w § 2 ust. 6 zastosowanie mają postanowienia ust. 3

§ 11

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

- jeżeli zostanie złożony przez Wykonawcę wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- W przypadku nie przekazania wykazu lub uprawnień w terminie o którym jest mowa w § 2 ust. 6.

§ 12

- Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania  Umowy w przypadku rażącego naruszenia jej warunków, a w szczególności:

  - w przypadku poniesienia szkody z powodu niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu przez Wykonawcę obowiązków określonych Umową

  - w przypadku stwierdzenia przebywania na terenie Zamawiającego pracowników Wykonawcy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

  - w przypadku stwierdzenia wykonywania postanowień Umowy przez inne osoby niż wymienione w załączniku nr 2 do Umowy

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

§ 13

- W przypadku zmiany adresu podanego w niniejszej umowie Strony zobowiązują się powiadomić o zaistniałej sytuacji drugą Stronę umowy.

2.  Jeżeli Strona nie wykona zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, pisma wysłane na adres

dotychczasowy uznaje się za doręczone.

§ 14

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający powiadomi go na piśmie, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych w sposób gwarantujący należyte wykonanie Umowy.

§ 15

Wierzytelności Wykonawcy wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 16.

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

  - Przewiduje się następujące możliwości zmiany Umowy:

- każdą zmianę w stosunku do treści oferty w sposobie wykonywania zamówienia, która przyczyni się do obniżenia kosztów zamówienia z zachowaniem ogólnego rodzaju zamówienia i jego charakteru i proporcjonalności wynagrodzenia,

- wydłużenia terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 3, z chwilą niewykorzystania przez Zamawiającego kwoty, o której mowa w § 6 ust. 4 pkt 3,

- zmiana całkowitego wynagrodzenia brutto Umowy, o której jest mowa w § 6 ust. 4 pkt 3, 
w przypadku wprowadzenia innej stawki podatku od towarów i usług (VAT) przepisami prawa powszechnie obowiązującego, wartość brutto, o której jest mowa w § 6 ust. 4 pkt 3 zostanie zmieniona o tyle procent o ile zmieni się stawka podatku VAT,

- wymianę osoby (osób) zgłoszonej przez Wykonawcę do uczestniczenia przy realizacji Usługi, na inną w sytuacji utraty przez Wykonawcę podstaw do dysponowania tą osobą, z uwzględnieniem warunków określających doświadczenie, wykształcenie oraz wiedzę i kwalifikacje osoby, wymaganych w przedmiotowym postępowaniu w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w tym postępowaniu.

- zmianę podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia zgodnie 
z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym lub wyłączenie podwykonawców 
z udziału w realizacji zamówienia. Jeżeli wykonawca polegał na wiedzy 
i doświadczeniu podwykonawców (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych) i uczestniczyli oni w wykonaniu zamówienia, nowy podwykonawca powinien spełniać co najmniej te same warunki uczestnictwa określone w postępowaniu na wykonanie zamówienia, co podwykonawca odstępujący od realizacji zamówienia,

- w przypadku samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę Zamawiający przewiduje. możliwość przystąpienia do zobowiązania podwykonawców. Wykonawca zobowiązany będzie do podania zakresu.

- zmiana wartości brutto Umowy, o której jest mowa w § 6 ust. 4 pkt 3 w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania Umowy przez Wykonawcę,

- zmiana wartości brutto Umowy, § 6 ust. 4 pkt 3 w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania Umowy przez Wykonawcę

§ 17

Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji, które wiążą się z treścią Umowy oraz  mają wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego zarówno w czasie obowiązywania Umowy jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

§ 18

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych w związku z realizacją  Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 21.

  - Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców.

  - Zatrudnienie podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z Umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że podwykonawcom zostaną powierzone następujące zadania w zakresie realizacji przedmiotu Umowy:

1)	……………………

2)	……………………

3)	……………………

Szczegółowe informacje o podwykonawcach znajdują się w załączniku nr 3 do Umowy.

  - Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

  - Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego podwykonawców tak, jakby to były działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia jego własnych pracowników lub przedstawicieli.

ZAMAWIAJĄCY  							      WYKONAWCA

Załączniki do umowy:

- Załącznik nr 1 – „Opis przedmiotu zamówienia”

- Załącznik nr 2 – „Wykaz posiadanego potencjału personelu kierowniczego i pracowników którzy będą zatrudnieni przy realizacji zamówienia”

- Załącznik nr 3 – Wykaz podwykonawców

Załącznik nr 7 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy .......................................................................................

.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .................................................................................................

.................................................................................................................................

Oświadczenie

Przystępując do postępowania na „Usługę bieżącej konserwacji sieci i instalacji elektrycznej  Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ” – sprawa nr 16/2015  oświadczam, że:

- nie należę do grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*

- należę do grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W załączeniu przekazuję listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

..........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH W CIĄGU 3 LAT* USŁUG

Pełna nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................................................

| Lp. | Zamawiający (nazwa, adres) | Nazwa zamówienia | Rodzaj usług (krótka charakterystyka potwierdzająca spełnienie warunku określonego w SIWZ roz. IX) | Wartość brutto części zamówienia za jaką wykonawca był odpowiedzialny | Wartość brutto zamówienia | Termin realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*)jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie

Załącznik nr 9 do SIWZ

UMOWA NAJMU Nr .........../2015

W dniu ....-...-.........r. pomiędzy:

Szpitalem Czerniakowskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (00-739)  przy ul. Stępińskiej 19/25, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000033547, reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala – .....................................................................

zwanym dalej Wynajmującym

a firmą:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  reprezentowaną przez:

..............................................– ......................................

zwaną dalej Najemcą

Przedmiot umowy

§ 1

1. Przedmiotem najmu jest lokal położony w Warszawie przy ulicy Stępińskiej nr 19/25, znajdujący się na nieruchomości będącej własnością Miasta Stołecznego Warszawy we władaniu Wynajmującego.

2.   Powierzchnia przedmiotu najmu wynosi ….. m2.

3. Wynajmujący oświadcza, iż posiada upoważnienie właściwego organu na zawarcie niniejszej umowy.

§ 2

1. Wynajmujący wydaje Najemcy  przedmiot najmu, co Najemca niniejszym potwierdza.

2. Załącznik do niniejszej umowy stanowi protokół pomiaru pomieszczeń wraz z planem pomieszczeń oraz oświadczeniem, że pomieszczenie zostało przekazane Najemcy na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia .....-.....-...........r., zawierającego opis stanu technicznego pomieszczenia oraz stan techniczny instalacji znajdujących się w w/w przedmiocie najmu.

3. Stan przedmiotu najmu opisany w protokole, o którym mowa w ust. 2 będzie stanowił podstawę przy rozliczeniu stron po zakończeniu umowy najmu.

§ 3

1. Przedmiot najmu będzie wykorzystywany jako pomieszczenie dla służb wykonujących  usługi polegające na całodobowej bieżąca konserwacja  instalacji elektrycznej  Szpitala, zgodnie z umową Nr …………/2015 z dnia ………………….

2. Zmiana rodzaju działalności prowadzonej w pomieszczeniu określonym w § 1 każdorazowo wymaga zgody Wynajmującego w formie pisemnej.

Obowiązki Stron

§ 4

1. Wynajmujący zapewnia sprawne działanie urządzeń technicznych w budynku, umożliwiających najemcy korzystanie z przedmiotu najmu, energii elektrycznej, ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości.

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, c. o. i elektrycznej spowodowanej działaniem Najemcy, osoby trzeciej lub siły wyższej, jak również z brakiem dostaw wymienionych mediów.

§ 5

Najemca zobowiązuje się do:

1. Używania wynajętego przedmiotu najmu z należytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do prowadzenia w nim działalności określonej w § 3 niniejszej umowy.

2. Dbałości o estetykę i wystrój zewnętrzny przedmiotu najmu dostosowany do wymagań właściwych służb architektonicznych..

4.  Nie dokonywania bez pisemnej zgody Wynajmującego zmian naruszających w sposób trwały substancję przedmiotu najmu.

§ 6

1. Najemca zobowiązany jest do wykonywania na własny koszt i we własnym zakresie następujących napraw przedmiotu najmu i jego wyposażenia:

1) usuwania niedrożności przepływów odpływowych oraz urządzeń sanitarnych do pionów zbiorczych;

2) naprawy i wymiany sprzętu instalacji elektrycznej w lokalu;

3) odnawiania przedmiotu najmu w okresach gwarantujących utrzymanie przedmiotu umowy w należytej czystości, malowania całego przedmiotu najmu i naprawy tynków, malowania drzwi

i okien.

2. Najemca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpożarowe przedmiotu najmu

i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

§ 7

1. Jeżeli w czasie trwania najmu zajdzie potrzeba wykonania napraw obciążających Wynajmującego, Najemca obowiązany jest:

1) niezwłocznie powiadomić o tym Wynajmującego na piśmie;

2) udostępnić Wynajmującemu swobodny dostęp do lokalu w zakresie umożliwiającym dokonanie napraw lub remontu najpóźniej w 14 dni po zawiadomieniu, a w przypadku awarii niezwłocznie.

2. W przypadku niedopełnienia przez Najemcę obowiązków wynikających z ust. 1, Wynajmujący może żądać naprawienia szkody powstałej wskutek działania lub zaniechania Najemcy.

3. Za czas wyłączenia przedmiotu najmu z używania z przyczyn określonych w niniejszym paragrafie, Najemcy przysługuje zwolnienie z opłat czynszowych lub ich obniżenie w zależności od czasu i zakresu prac remontowych za wyjątkiem niedopełnienia przez Najemcę obowiązków wynikających, o których mowa w ust 1.

Czynsz

§ 8

1. Najemca będzie płacił Wynajmującemu czynsz najmu na podstawie otrzymanej faktury wystawionej przez Wynajmującego w wysokości:

- netto ……  zł za m2 (słownie: ………… zł)

- podatek VAT …… zł ( słownie: …………/100 )

-brutto …….. zł za 1 m2 (słownie: ……………./100).

Ogółem czynsz najmu miesięcznie brutto wynosić będzie ……… zł.

(słownie: ……………… zł).

2. Całkowita wartość brutto przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania wynosi

………………. zł  (słownie: ………………./100).

2. Za okres bezumownego korzystania z przedmiotu umowy Wynajmujący nalicza odszkodowanie w wysokości 300% ostatnio obowiązującej stawki czynszu.

§ 9

1. Czynsz najmu płatny jest w ciągu 14 dni od daty doręczenia faktur przez Wynajmującego za faktyczne wykorzystanie przedmiotu najmu.

2. Udzielenie przez Wynajmującego dodatkowych terminów płatności na raty nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

3. W przypadku nieuregulowania należności w terminie Wynajmujący będzie naliczał ustawowe odsetki za opóźnienie.

§ 10

Wynajmujący będzie uprawniony do zmiany wysokości stawek opłat określonych w § 8 ust.1

za jednostronnym pisemnym powiadomieniem bez konieczności wypowiedzenia warunków umowy, nie więcej niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny i nie częściej niż raz na rok, a Najemca oświadcza, że wyraża na powyższe zgodę.

Pierwsza waloryzacja czynszu dotyczyć będzie okresu od dnia 01.01.2015 r.

Kaucja gwarancyjna

§ 11

1. Przed przyjęciem do użytkowania lokalu Najemca zobowiązuje się wpłacić na konto Wynajmującego kaucję w wysokości jednomiesięcznego czynszu brutto w kwocie .............. zł. (słownie: .......................................).

2. Kaucja, o której mowa w ust. 1 przeznaczona jest na pokrycie szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania przedmiotu najmu oraz na pokrycie nieuregulowanego czynszu i opłat za zużyte media.

3. W przypadku, gdy Wynajmujący nie ma w stosunku do Najemcy żadnych roszczeń w dacie zwrotu lokalu, kaucja podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty zwrotu przedmiotu najmu.

Czas trwania umowy.

§ 12

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania umowy Nr ......../2015 dotyczącej świadczenia przez najemcę usługi  bieżącej konserwacji  Szpitala Czerniakowskiego, zawartej w dniu .....-.......-.........r.

2. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy na działalność określoną

w ust. 1 rozwiązaniu ulega również niniejsza umowa.

Rozwiązanie umowy.

§ 13

1. Wynajmujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, z winy Najemcy w przypadku:

1) naruszenia przez Najemcę warunków umowy, a w szczególności:

a) zwłoki za jeden okres płatności czynszu lub zapłaty za zużyte media;

b) dopuszczenia się samowoli budowlanej;

c) oddania wynajętego przedmiotu najmu w podnajem lub bezpłatne używanie w całości lub części;

d) używania przedmiotu najmu będącego przedmiotem niniejszej umowy niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz przepisami prawa (ochrona środowiska, przepisy przeciwpożarowe itd.) a także prowadzenia w nim działalności innej niż określona w § 3;

2)  złożenia przez Najemcę fałszywego oświadczenia lub innych dokumentów poświadczających nieprawdę, bądź zatajenia okoliczności, mających wpływ na zawarcie stosunku najmu;

3) skazania Najemcy prawomocnym wyrokiem sądowym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2. Wynajmujący może udzielić Najemcy miesięcznego terminu na usunięcie skutków naruszenia warunków umowy.

Obowiązki stron po rozwiązaniu umowy.

§ 14

1. Najemca zobowiązuje się do wydania Wynajmującemu przedmiotu najmu w terminie 14 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu.

2. Jeżeli po opuszczeniu przedmiotu najmu przez Najemcę w pomieszczeniu tym pozostaną rzeczy wniesione przez Najemcę, Wynajmujący ma prawo przenieść je w inne miejsce na koszt i ryzyko Najemcy.

§ 15

1. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najmu Najemca zobowiązuje się do wydania Wynajmującemu przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. Koszt remontu przedmiotu najmu obciąża Najemcę. Podstawę do ustalenia stanu technicznego przedmiotu najmu stanowić będzie protokół zdawczo – odbiorczy.

2. Wynajmujący może żądać przywrócenia przedmiotu najmu do stanu poprzedniego, jeżeli Najemca poczynił w nim zmiany bez pisemnej zgody Wynajmującego.

Doręczenia

§ 16

1. Faktury VAT oraz wszelkie pisma doręczane będą Stronom pod adres:

- Wynajmujący – Szpital Czerniakowski SPZOZ, 00-739 Warszawa ,

ul. Stępińska 19/25

- Najemca –  ......................................................................................................................,

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie adresu.

Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doręczenia stronie, do której jest zaadresowane.

3. Niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2 powoduje, że pismo wysłane pod adres określony w ust.1 uznaje się za doręczone.

Postanowienie końcowe

§ 17

Umowa nie uprawnia do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane.

§ 18

Wszystkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

§ 20

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych w związku z realizacją niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 22

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

NAJEMCA									WYNAJMUJĄCY

Załącznik nr 10 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy .......................................................................................

.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .................................................................................................

.................................................................................................................................

Oświadczenie

Przystępując do przetargu na „Usługę bieżącej konserwacji sieci i instalacji elektrycznej  Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ” sprawa 16/2015 oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane prawem uprawnienia tj.: uprawnienia elektryczne eksploatacyjne i dozorowe.

..........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)