## Arkusz1
Nazwa | ilość | cena jedn. | wartosć netto | vat | wartość brutto
Płytki do leczenia złamań w obrębie głowy i szyjki bliższego końca kości promieniowej Płyty małe, średnie i duże, tytanowe, otwory pod śruby o średnicy 2.7 mm. W głowie i trzonie otwory pod druty K. W głowie płyty 5 otworów blokująco-k ompresyjnych i jeden podłużny otwór kompresyjny. W trzonie płyty od 2 do 4 otworów. W zestawie narzędzie do czasowej stabilizacji głowy kości promieniowej. Możliwość użycia w płycie śruby kaniulowanej o średnicy 2.7 mm. W zestawie również dostępne śruby Herberta o średnicy 3,9 mm Płytka do bliższej nasady kości promieniowej, w rozmiarze: S, M, L. Materiał tytan. | 6 |  | 0 |  | 0
Śruba korowa o średnicy 2.7 mm w długościach 8-30 mm (co 2 mm) | 6 |  | 0 |  | 0
Śruba blokowana średnicy 2.7 mm w długościach 8-30 mm (co 2 mm) | 6 |  | 0 |  | 0
Śruba kaniulowana o średnicy 2,7 mm w długościach 14-24 mm (co 2 mm) | 6 |  | 0 |  | 0
Śruba Herberta o średnicy 3,9 mm, w długościach 14-21 mm (co 1 mm) | 6 |  | 0 |  | 0
SUMA |  |  | 0 |  | 0
Nazwa | ilość | cena jedn. | wartosć netto | vat | wartość brutto
Śruba kaniulowana typu Herbert Śruby Herberta tytanowe, kaniulowane, samotnące, samogwintujące, dwuzwojowe, gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu). Oznakowanie kolorystyczne poszeczególnych rodzajów. Śruby Ø2.5 mm, o średnicy gwintu głowy 3,2 mm, średnicy gwintu w części dystalnej 2.5 mm i średnicy trzonu 1,25 mm. Długość 10-24 mm (co 2 mm). Śruby Ø3.0 mm, o średnicy gwintu głowy 3,9 mm, średnicy gwintu w części dystalnej 3.0 mm i średnicy trzonu 1,75 mm. Długość 12-30 mm (co 2 mm). Śruby Ø3.0 mm, o średnicy gwintu głowy 3,9 mm, średnicy gwintu w części dystalnej 3.0 mm i średnicy trzonu 2,5 mm. Długość 12-30 mm (co 2 mm). | 6 |  | 0 |  | 0
SUMA |  |  | 0 |  | 0
Nazwa | ilość | cena jedn. | wartosć netto | vat | wartość brutto
Płyty do artrodezy nadgarstka Płyty blokująco- kompresyjne, pod śruby korowe i blokowane 2.7 (używane w kości promieniowej i kościach nadgarstka) i korowe 2.0 (używane w paliczkach). Płyta standardowa składa się z trzonu, w którym znajduje się sześć otworów blokująco- kompresyjnych i jeden otwór owalny do repozycji płyty, część nadgarstkowa obejmuje 19 otworów blokująco kompresyjnych podśruby 2.7 mm (płyta mała) bądź 29 otworów blokująco - kompresyjnych pod śruby 2.7 mm (płyta duża). Płyty prawe i lewe. Dodatkowo płyty małe prawe i lewe z przedłużeniem na paliczki. Przedłużenie obejmuje 5 otworów pod śruby korowe 2.0 (w tym jeden otwór podłużny). Płyta mała i duża, prawa i lewa, płyta mała z przedłużeniem na paliczki. | 6 |  | 0 |  | 0
śruba korowa o średnicy 2.0 mm w długościach 5-19 mm (co 2 mm) | 6 |  | 0 |  | 0
śruba korowa o średnicy 2.7 mm w długościach 8-30 mm (co 2 mm) | 6 |  | 0 |  | 0
śruba blokowana średnicy 2.7 mm w długościach 8-30 mm (co 2 mm) | 6 |  | 0 |  | 0
SUMA |  |  | 0 |  | 0
Nazwa | ilość | cena jedn. | wartosć netto | vat | wartość brutto
Płyty do paliczków, tytanowe, grubość płyty 0,55 mm, pod śruby korowe o średnicy 1,2 mm i 1,4 mm płyta prosta łańcuszkowa 4 otworowa płyta prosta łańcuszkowa 16 otworowa płyta T 5 otworowa płyta T 5 otworowa prawa i lewa płyta Y 5 otworowa płyty kratkowe, 2x2, 3x2, 4x2 śruby korowe o średnicy 1,2 mm w długościach 4-13 mm (co 1 mm) śruby korowe o średnicy 1,4 mm w długościach 3, 5 i 7 mm | 6 |  | 0 |  | 0
Śruby korowe 1.2 mm i 1.4 mm | 6 |  | 0 |  | 0
SUMA |  |  | 0 |  | 0
Nazwa | ilość | cena jedn. | wartosć netto | vat | wartość brutto
Płyty do paliczków, tytanowe, grubość płyty 0,55 mm, pod śruby korowe o średnicy 1,7 mm i 1,9 mm płyta prosta łańcuszkowa 4 otworowa (zwykła prosta lub z trzonem w środku płyty) płyta prosta łańcuszkowa 16 otworowa płyta L 6 otworowa prawa i lewa, płyta L skośna 6 otworowa prawa i lewa płyta T 6 otworowa i 7 otworowa płyta T skośna prawa i lewa 6 otworowa płyty kratkowe, 2x2, 3x2, 4x2 płyty kondylarne 5 otworowe prawe i lewe śruby korowe o średnicy 1,7 mm w długościach 4-24 mm (co 1 mm) śruby korowe o średnicy 1,9 mm w długościach 5 i 7 mm | 6 |  | 0 |  | 0
Śruby korowe 1.7 mm I 1.9 mm | 6 |  | 0 |  | 0
SUMA |  |  | 0 |  | 0
Nazwa | ilość | cena jedn. | wartosć netto | vat | wartość brutto
Płyty do paliczków, tytanowe, grubość płyty 1,0 mm, pod śruby korowe o średnicy 2,3 mm i 2,5 mm płyta prosta łańcuszkowa 4 otworowa (zwykła prosta lub z trzonem w środku płyty) płyta prosta łańcuszkowa 16 otworowa płyta L 6 otworowa prawa i lewa, płyta L skośna 6 otworowa prawa i lewa płyta T 6 otworowa i 7 otworowa płyta T skośna prawa i lewa 6 otworowa płyta Y 7 otworowa płyta prosta łańcuszkowa kompresyjna 4 otworowa (zwykła lub z trzonem w środku płyty) płyta prosta łańcuszkowa kompresyjna 5; 6 i 8 otworowa płyta kompresyjna L 6 otworowa prawa i lewa, płyta L skośna 6 otworowa prawa i lewa płyta kompresyjna T 6 otworowa i 7 otworowa płyta kompresyjna T skośna prawa i lewa 6 otworowa płyta kompresyjna Y 7 otworowa płyty kondylarne 5 i 6 otworowe prawe i lewe Płyty do paliczków, tytanowe, grubość płyty 1,3 mm, pod śruby korowe o średnicy 2,3 mm i 2,5 mm płyta kompresyjna prosta łańcuszkowa 4, 5 i 6 otworowa z trzonem w środku płyty płyta kompresyjna prosta łańcuszkowa 7 i 8 otworowa z trzonem w środku płyty płyta kompresyjna L 6 otworowa prawa i lewa płyta kompresyjna T 6 otworowa, płyta kompresyjna T 6 otworowa skośna prawa i lewa śruby korowe o średnicy 2.3 mm w długościach 5-30 mm (co 1) śruby korowe o średnicy 2.5 mm w długości 6 mm | 6 |  | 0 |  | 0
Śruby korowe 2.3 mm i 2.5 mm | 6 |  | 0 |  | 0
SUMA |  |  | 0 |  | 0
Nazwa | ilość | cena jedn. | wartosć netto | vat | wartość brutto
Płyty do paliczków i śródręcza, tytanowe, blokująco- kompresyjne, grubość płyty 1,6 mm, pod śruby korowe i blokowane o średnicy 2,7 mm płyta blokująco- kompresyjna prosta łańcuszkowa 4, 5 i 6 otworowa z trzonem w środku płyty płyta blokująco- kompresyjna L 6 otworowa prawa i lewa, płyta L skośna prawa i lewa płyta blokująco- kompresyjna T 6 otworowa, płyta kompresyjna T 6 otworowa skośna prawa i lewa śruba korowa o średnicy 2.7 mm w długościach 8-30 mm (co 2 mm) śruba blokowana o średnicy 2.7 mm w długościach 8-30 mm (co 2 mm) | 6 |  | 0 |  | 0
Śruba korowa 2.7 mm | 6 |  | 0 |  | 0
śruba blokowana 2.7 mm | 6 |  | 0 |  | 0
SUMA |  |  | 0 |  | 0
Nazwa | ilość | cena jedn. | wartosć netto | vat | wartość brutto
System stabilizatora zewnętrznego do kości ręki przeznaczony do stosowania w obrębie ręki, do stabilizacji złamań, osteotomii korekcyjnych oraz przy deformacji tkanek miękkich. System złożony z 2 typów stabilizatorów: Stabilizator wykonany z lekkiego stopu tytanu, bezpieczny dla rezonansu magnetycznego, z mechanizmem opartym na przegubie kulistym, pozwalającym na rotację 360 stopni oraz angulację 30 stopni, a także na kontrolowaną śródoperacyjną kompresję i dystrakcję. MAŁY 6cm ŚREDNI 7cm DUŻY 8.5cm Stabilizator wykonany z lekkiego stopu tytanu, bezpieczny przy badaniu MRI, konstrukcja oparta na szynie, pozwalającą na kontrolowaną śródoperacyjną kompresję i dystrakcję. Jeden pełny obórt pokrętła daje 1 mm liniowej kompresji/dystrakcji. MAŁY 100mm ŚREDNI 150mm DUŻY 200mm zestaw kluczy: nasadowy tzw. rączka "T" oraz ibusowy zagięty 3mm - 1500 zł | 6kpl. |  | 0 |  | 0
SUMA |  |  | 0 |  | 0
Nazwa | ilość | cena jedn. | wartosć netto | vat | wartość brutto
Płyty tytanowe do złamań w obrębie kości piętowej Płyty tytanowe piętowe, prawe i lewe, blokująco - kompresyjne pod śruby korowe i blokowane średnicy 3.5 mm, grubość płyty 1.3 mm. Płyta w rozmiarach XS, S, M, L. Ramiona płyty mogą być doginane do anatomii kości piętowej. Możliwość użycia śrub kaniulowanych 3.5 mm. | 6 |  | 0 |  | 0
Śruba blokowana 3.5 mm | 6 |  | 0 |  | 0
Śruba korowa 3.5 mm | 6 |  | 0 |  | 0
SUMA |  |  | 0 |  | 0
Nazwa | ilość | cena jedn. | wartosć netto | vat | wartość brutto
System płytkowy do artrodezy w obrębie kostki bocznej Płyty blokująco-kompresyjne do artrodezy w obrębie kostki bocznej (piszczel- kość skokowa lub piszczel- kość skokowa-pięta- Płyty pod śruby blokowane i korowe o średnicy 4.0 mm. W części piszczelowej 6 otworów blokująco- kompresyjnych i jeden podłużny kompresyjny, w części kości skokowej 4 (lub 6) otwory blokująco- kompresyjne oraz w części kości piętowej 4 (lub 6) otworów blokująco- kompresyjnych. A. płyty stanardowe i duże prawe i lewe (do artrodezy piszczel - kość skokowa) B. płyty do artrodezy piszczel - kość skokowa – pięta Śruba blokowana o średnicy 4.0 w długościach 18-70 mm. Śruba korowa o średnicy 4.0 w długościach 18-70 mm. | 6 |  | 0 |  | 0
Śruba blokowana 4.0 mm | 6 |  | 0 |  | 0
Śruba korowa 4.0 mm | 6 |  | 0 |  | 0
SUMA |  |  | 0 |  | 0
Nazwa | ilość | cena jedn. | wartosć netto | vat | wartość brutto
System płyt do tyłostopia - Płyty blokująco- kompresyjne, tytanowe, do rekonstrukcji w obrębie tyłostopia. Płyty o grubości 1.6 mm, blokująco- kompresyjne pod śruby korowe i blokowane o średnicy 3.5 mm. Płyty w kształcie litery X, czterootworowe ze schodkiem w połowie długości płyty. Wysokość schodka 0-6 mm (co 1 mm). Możliwość użycia śrub kaniulowanych 3.5 mm. - Płyty blokująco - kompresyjne, tytanowe, do rekonstrukcji w obrębie tyłostopia. Płyty o grubości 1.6 mm, blokująco- kompresyjne pod śruby korowe i blokowane o średnicy 3.5 mm. Płyty w kształcie litery X, czterootworowe z trzonem służącym do repozycji od spodniej części płyty, trzon w długościach 0-8 mm (co 2 mm). Możliwość użycia śrub kaniulowanych 3.5 mm. - Płyty blokująco - kompresyjne, tytanowe, do rekonstrukcji w obrębie tyłostopia. Płyty o grubości 1.6 mm, blokująco- kompresyjne pod śruby korowe i blokowane o średnicy 3.5 mm. Płyty w kształcie litery X, czterootworowe, długość płyty 10-30 mm. Możliwość użycia śrub kaniulowanych 3.5 mm. - Płyty blokująco - kompresyjne, tytanowe, do rekonstrukcji w obrębie tyłostopia. Płyty o grubości 1.6 mm, blokująco- kompresyjne pod śruby korowe i blokowane o średnicy 3.5 mm. Płyty rekonstrukcyjne do leczenia stopy Charcot, 6, 8, 14 otworów w długościach odpowiednio 37, 50 i 66 mm. Możliwość użycia śrub kaniulowanych 3.5 mm. - Płyty blokująco- kompresyjne, tytanowe, do rekonstrukcji w obrębie tyłostopia. Płyty o grubości 2.0 mm, blokująco- kompresyjne pod śruby korowe i blokowane o średnicy 3.5 mm. Płyty w kształcie litery X, płaskie, w długościach 12-16 mm. Możliwość użycia śrub kaniulowanych 3.5 mm. - Śruba blokowana tytanowa o średnicy 3.5 mm w długościach 8-32 mm (co 2 mm), 35-50 mm (co 5 mm). Śruba korowa o średnicy 3.5 mm w długościach 8-32 mm (co 2 mm), 35-50 mm (co 5 mm). Śruba kaniulowana o średnicy 3.5 mm z pełnym i niepełnym gwintem w długościach 25-60 mm. | 6 |  | 0 |  | 0
Śruba blokowana 3.5 mm | 6 |  | 0 |  | 0
Śruba korowa 3.5 mm | 6 |  | 0 |  | 0
Śruba kaniulowana 3.5 mm | 6 |  | 0 |  | 0
SUMA |  |  | 0 |  | 0
Nazwa | ilość | cena jedn. | wartosć netto | vat | wartość brutto
System płyt do śródstopia Płyty tytanowe blokująco- kompresyjne, grubość płyty 1,6 mm do śródstopia. Płyty pod śruby korowe i blokowane o średnicy 2.7 mm. A. płyta prosta 4 i 5 otworowa B. płyta T, T prawa i lewa , płyty 5, 6 ,7, 8 i 9 tworowe C. płyta prosta 10, 12, 14 otworowa w długościach odpowiednio 70, 84 i 98 mm. Śruba korowa o średnicy 2.7 mm w długościach 8-30 mm (co 2 mm). Śruba blokowana o średnicy 2.7 mm w długościach 8-30 mm (co 2 mm). Płyty tytanowe blokująco-kompresyjne do artrodez w obrębie śródstopia. Grubość płyty 1.5 mm. Otwory pod śruby korowe i blokowane o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm (tylko w kośći łódkowatej). Płyty prawe i lewe, 15 otworów blokująco- kompresyjnych. Za pomocą płyty można uzyskać artrodezę w kości skokowej, łódkowatej, kościach klinowych i kościach śródstopia I-III. Śruba blokowana tytanowa o średnicy 3.5 mm w długościach 8-32 mm (co 2 mm), 35-50 mm (co 5 mm). Śruba blokowana korowa o średnicy 3.5 mm w długościach 8-32 mm (co 2 mm), 35-50 mm (co 5 mm). | 6 |  | 0 |  | 0
Śruba blokowana 2.7 mm | 6 |  | 0 |  | 0
Śruba korowa 2.7 mm | 6 |  | 0 |  | 0
SUMA |  |  | 0 |  | 0
Nazwa | ilość | cena jedn. | wartosć netto | vat | wartość brutto
System płyt do przodostopia Płyty tytanowe blokująco- kompresyjne, grubość płyty 1,1 mm do osteotomii metodą otwartego klina. Płyty pod śruby korowe i blokowane 2.7 mm. Płyty o kształcie litery X, z czterema otworami i klinami w rozmiarach 0, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 mm. Płyty tytanowe uniwersalne do stopy, blokująco-kompresyjne pod śruby korowe i blokowane o średnicy 2.7 mm. Płyty 4 otworowe w kształcie litery X w długościach 10-30 mm (co 2 mm). Grubość płyty 1.4 mm. Płyty tytanowe do artrodezy MP w obrębie stopy, blokująco- kompresyjne pod śruby blokowane i korowe o średnicy 2.7 mm, grubość płyty 1.2 mm. Płyty w kształcie litery X, z czterema otworami w ramionach płyty i jednym (dwoma) w trzonie. Płyta 5 otworowa o długości 28 mm, płyta 6 otworowa o długości 35 mm lub 45 mm. Płyty rekonstrukcyjne 6 otworowe (otwory w ramionach płyty) o grubośći 1.4 mm i długości 35 i 40 mm. Śruba korowa o średnicy 2.7 mm w długościach 8-30 mm (co 2 mm). Śruba blokowana o średnicy 2.7 mm w długościach 8-30 mm (co 2 mm). Płyty rewizyjne, do osteotomii MT1 lub do artrodezy MTP1 w obrębie palucha, płyty blokująco- kompresyjne o grubości 2.0 mm. Otwory dystalne pod śruby blokowane i korowe o śrfednicy 2.7 mm; otwory bliższe pod śruby o średnicy 3.5 mm korowe i blokowane. Śruba blokowana tytanowa o średnicy 3.5 mm w długościach 8-32 mm (co 2 mm), 35-50 mm (co 5 mm). Śruba blokowana korowa o średnicy 3.5 mm w długościach 8-32 mm (co 2 mm), 35-50 mm (co 5 mm). | 6 |  | 0 |  | 0
Śruba blokowana 2.7 mm | 6 |  | 0 |  | 0
Śruba korowa 2.7 mm | 6 |  | 0 |  | 0
SUMA |  |  | 0 |  | 0
System do przodostopia - zszywki, śruby Mini zszywki tytanowe do osteotomii Akina. Zszywki 90 i 63 stopnie. Zszywki 90 stopni w rozmiarach 8x8 mm, 8x10 mm, 10x10 mm i 12x10 mm, grubość 1,5 mm. Zszywki 63 stopnie w rozmiarach 8x8 mm, 8x10 mm, 10x10 mm i 12x10 mm, grubość 1,5 mm. Śruby kompresyjne tytanowe o średnicy 2.0 mm, przymocowane do odłamywanej po dokonaniu implantacji końcówki śrubokręta. Śruby w długościach 11-21 mm (co 1 mm) i 22-30 mm (co 2 mm).
Zszywka | 6 |  | 0 |  | 0
Śruba click off | 6 |  | 0 |  | 0
SUMA |  |  | 0 |  | 0
Dynamiczne śruby do artrorezy kości skokowej Tytanowe, z mechanizmem ekspansyjnym umożliwiającym otwarcie śruby do właściego rozmiaru. Śruby o średnicy 10-13 mm i 13-16 mm. | 6 |  | 0 |  | 0
SUMA |  |  | 0 |  | 0
Płyty blokujaco-kompresyjne, ZMIENNOKĄTOWE tytan
Nazwa | ilość | cena jedn. | wartosć netto | vat | wartość brutto
Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi W głowie płyty 2 lub 3 otwory na śruby gąbczaste o średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste kanulowane o średnicy 4.5 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Otwory w trzonie pod śruby korowe samowiercące o średnicy 4.0 mm (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów). Tylne nachylenie płyty 6 stopni. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, płyty z dwoma otworami w głowie posiadają 5, 7, 9, otworów w trzonie w długościach odpowiednio 132, 172 i 212 mm; płyty z trzema otworami w głowie posiadają 5, 7, 9 i 13 otworów w trzonie, długość płyty odpowiednio 132, 172, 212 i 292 mm. | 6 |  | 0 |  | 0
Śruba korowa 4.0 mm lita, śruba gąbczasta 4.5 mm kaniulowana, śruba gąbczasta 5.0 mm, gwint 32 mm | 6 |  | 0 |  | 0
Zaślepka blokująca 8mm | 6 |  | 0 |  | 0
SUMA |  |  | 0 |  | 0
okoloprotezowe
Nazwa | ilość | cena jedn. | wartosć netto | vat | wartość brutto
Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty kręatrzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm. | 6 |  | 0 |  | 0
Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stablilizacji drukani Kirschnera, otowry pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0) | 6 |  | 0 |  | 0
Płyty wygięte do trzonu kości udowej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mm, korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 10, 12 i 14 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm. | 6 |  | 0 |  | 0
Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm. | 6 |  | 0 |  | 0
-tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-40 mm (co 2 mm) i 45-60 (co 5 mm) | 6 |  | 0 |  | 0
-tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60 mm (co 2 mm) | 6 |  | 0 |  | 0
-śruby tytanowe jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0 mm w długościach 10-20 mm (co 2 mm) | 6 |  | 0 |  | 0
Śruba korowa 4.0 mm lita, Śruba korowa 5.0 mm lita, śruba gąbczasta 4.5 mm kaniulowana, śruba gąbczasta 5.0 mm, gwint 32 mm | 6 |  | 0 |  | 0
Zaślepka blokująca 8mm | 6 |  | 0 |  | 0
śruba łącząca płytę krętrzową | 6 |  | 0 |  | 0
prowadnik do kabla, blokowany/nieblokowany | 6 |  | 0 |  | 0
system kabli ortopedycznych średnica 1.8, dł. 635 lub 914 mm, z oczkiem blokowanym lub nieblokowanym | 6 |  | 0 |  | 0
SUMA |  |  | 0 |  | 0
Nazwa | ilość | cena jedn. | wartosć netto | vat | wartość brutto
Płyty anatomiczne z otworami w płycie zmienno-kątowymi do złamań w obrębie dalszej nasady kości piszczelowej, od strony przyśrodkowej i przedniobocznej Płyty mocowane od strony przyśrodkowej lub przednio-bocznej, wyposażone w otwory niewymagające zaślepek/przejściówek, dające możliwość zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płycie i korowych/gąbczastych, o średnicy 3.5/4.2 mm. W części dystalnej płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami i w różnych kierunkach. Każdy otwór w płycie pozwala na wprowadzenie śruby blokowanej wielokątowo, z odchyleniem kierunku wprowadzenia śruby od osi głównej o 15 stopni w każdym kierunku. Śruby blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokręta dynamometrycznego. Dodatkowo na trzonie płyty podłużny otwór kompresyjny, umożliwiający w sposób płynny pionowe pozycjonowanie płytki. Płyty wyposażone w otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Płyty przyśrodkowe o długości od 109 mm do 169 mm, ilość otworów od 4 do 8, uniwersalne. Płyty przednio-boczne o długości od 109 mm do 253 mm, ilość otworów od 7 do 19, prawe, lewe. Materiał tytan. Śruby blokowane w płycie, korowe oraz gąbczaste, samogwintujące z gniazdami sześciokątnym, średnica Ø3.5/4.2 mm. Materiał: stop tytanu. | 6 |  | 0 |  | 0
Śruba gąbczasta, blokowana, D=4.2mm, śruba korowa blokowana D=3.5mm, stop tytanu, dł. 14-60 mm | 6 |  | 0 |  | 0
Śruba korowa kompresyjna D=3.5mm, stop tytanu, dł. 14-60 mm | 6 |  | 0 |  | 0
SUMA |  |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  | 0