## specyfikacja
Załącznik nr 3 do SIWZ
Opis Techniczno-Jakościowy
Zestawienie parametrów granicznych i ocenianych
L.p. | Parametry wymagane | Parametr oferowany
1. | Monitor medyczny LCD FULL HD- 1szt | TAK/NIE | PODAĆ OPIS
2. | Rozdzielczość obrazu min.1920x1080p
3. | Przekątna ekarnu min 26" ekran panoramiczny
4. | Kąt widzenia min. 178°x178°Kąt widzenia min. 178°x178°Kąt widzenia min. 178°x178°
5. | Predefiniowanie ustawienia temperatury barwowej dla różnych specjalizacji.
6. | Wejście cyfrowe min 1szt DVI
7. | Wejście typu S-Video min 1 szt.
8. | Wyjście z moniotor min 1 szt DVI
9. | Aktywacja automatyczna moniotra po włączeniu kamery endoskopowej
10. | Archiwizator medyczny z ekranem dotykowym LCD | TAK/NIE | PODAĆ OPIS
11. | Nagrywanie w formacie HD
12. | Mozliwość nagrywania na dysk CD i nośnik USB
13. | Wbudowany ekran dotykowy do obsługi urzadzenia o przekątnej min 6"
14. | Możliwość obsługi archiwizatora poprzez pilot zdalnego sterowania z funkcja robienia zdjęć,
15. | Możliwosć współpracy z kamerą endoskopową w ramach obsługi nagrywania lub robienia zdjeć za pomocą przycisków na głowicy kamery
16. | Mozliwość podłączenia kamery w lampie operacyjnej i nagrywania sygnału
17. | Wejście cyfrowe min 2szt DVI
18. | Wyjście z nagrywarki min 2 szt DVI
19. | Wejście typu S-Video min 1 szt.
20. | Wyjście typu S-Video min 1 szt.
21. | Wejście typu COMPOSITE min 1 szt.
22. | Wyjście typu COMPOSITE min 1 szt.
23. | Wejście do zdalnego zarządzania sterowaniem wykonywania zdjęć - min 2szt i nagrywania filmów - min 2 szt
24. | Wyjscie mulimedialne do podłączenia z serwerem typu ethernet - min 1 szt oraz typu USB min 2 szt
25. | Możliwość podłączenia dodatkowego panelu sterowania dotykowego.
26. | Porty do podłączenia klawiatury i myszy do obsługi archiwizatora
27. | Kamera w głowicy lampy operacyjnej | TAK/NIE | PODAĆ OPIS
28. | Kamera HD z możliwością podłączenia do monitora operacyjnego.
29. | Kamera nagrywająca sygnał w formacie HD
30. | Możliwość współpracy z archiwizatorem medycznym
31. | Możliwość przenoszenia głowicy kamery i mocowania w dowolnej lokalizacji, lub zaoferowanie drugiej mobilnej głowicy kamery do montażu w dowolnej lokalizacji z mozliwością archiwizacji nagrywanego obrazu
32. | Montaż kamery w ramach posiadanej głowicy lampy operacyjnej
33. | Konsola shavera ortopedycznego | TAK/NIE | PODAĆ OPIS
34. | Konsola shavera ortopedycznego z aktywnym ekranem sterowanym dotykowo na panelu frontowym, z dwoma wyjściami dla włączników nożnych oraz trzy wyjścia robocze do napędów,
35. | Możliwość współpracy z posiadaną pompą artroskopową dwurolkową FMS DUO PLUS
L.p. | Parametry wymagane | ilość | Cena netto | VAT | Wartość brutto
1. | Monitor medyczny LCD FULL HD 26" | 1 |  |  | 0
2. | Archiwizator medyczny z wbudowanym ekranem dotykowym LCD | 1 |  |  | 0
3. | Kamera operacyjna | 1 |  |  | 0
4. | Konsola shavera | 1 |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0