## Pakiet nr 6
Załącznik nr 3.6 do SIWZ
Pakiet nr 6
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta / nazwa produktu / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | JAŁOWA Serweta operac.4W.z nitką RTG i tasiemką (45 x 45) cm pakowane po 5 szt. |  | op | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
| Na wyżej wymienione jałowe wyroby wymagana jest klasa IIa reguła 7, opakowanie zgodne z normą PN-EN868-5, sterylizacja tylko parą wodną, nie dopuszczany sterylizacji tlenkiem etylenu i radiacyjnej . Wymagany raport z walidacji procesu sterylizacji. Przedza, z której jest wykonana gaza musi spełniać parametr 15 TEX (lub jego przeliczenie na dtex lub den) - wymagany dokument potwierdzający. Brzegi gazy uniemożliwiajace strzępienie - podwinięte do środka. |  | Rozmiar dotyczy serwety luźno ułożonej na płaskiej powierzchni bezpośrednio po rozłożeniu a nie rozciągniętej mechanicznie. Dopuszczamy tolerancję rozmiaru serwet w dół (-) 1,5cm, w górę + 4 cm, mierzone pośrodku. Minimalna gramatura gazy to 23g/m2 (ocena parametru wyliczona na podstawie średniej masy 5 szt serwet z każdej pozycji osobno, po usunięciu tasiemki - przeliczenia w oparciu o rozmiar podany przez producenta - nominalny)Gaza nie może pylić ani zostawiać białych resztek - kłaczków podczas pocierania w dłoniach
Note on H6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT
Note on F6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.

## 
stawki podatku VAT
0%
3%
8%
22%