„Dzierżawa aparatów do ciągłej terapii nerkozastępczej na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.”
ZPU 11-2026

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA

Oferowane parametry techniczne

	Lp.
	Aparaty do ciągłej terapii nerkozastępczej
(3 szt.)
	Producent, nazwa, typ, model, rok produkcji
	

	
	PARAMETR/FUNKCJONALNOŚĆ WYMAGANE
	Parametry oferowane

	1
	Możliwość wykonywania heparynowych zabiegów CVVHD, CVVH, CVVHDF 
	

	2
	Możliwość wykonywania cytrynianowych zabiegów CVVHD, CVVHDF 
	

	3
	Możliwość wykonania zabiegu plazmaferezy
	

	4
	Możliwość wielokrotnej zamiany antykoagulacji cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu 
	

	5
	Możliwość prowadzenia jednoczesnej antykoagulacji cytrynianowej oraz heparynowej w trakcie zabiegu bez dodatkowych urządzeń zewnętrznych
	

	6
	Możliwość uzyskania wstecznego przepływu krwi w celu udrożnienia dostępu naczyniowego bez konieczności rozłączania układu krążenia pozaustrojowego i płukania cewnika
	

	7
	Możliwość przejścia w czasie zabiegu w „tryb pielęgnacji” z wyłączonym bilansowaniem i zmniejszonym przepływem krwi
	

	8
	Możliwość poboru roztworu dializatu z 4 worków bez dodatkowego łącznika
	

	9
	Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całego zestawu zabiegowego
	

	10
	Dwa indywidualne systemy do podgrzewania roztworów (dializatu i substytutu)
	

	11
	Zakres regulacji temperatury dializatu/substytutu min. 35‑39 ºC
	

	12
	Możliwość wyłączenia ogrzewania roztworów
	

	13
	Wydajność pompy krwi min. 10 – 450 ml/min
	

	14
	Ultrafiltracja netto min. 0 - 900 ml/godz
	

	15
	Detektor powietrza
	

	16
	Detektor przecieku krwi
	

	
	Pozostałe wymagania
	TAK/NIE
(Wskazać)

	17
	Serwis techniczny i gwarancja na okres dzierżawy aparatu
	

	18
	W razie awarii reakcja serwisu w ciągu 24 godzin
	

	19
	Szkolenie z obsługi urządzenia
	

	20
	Instrukcja w języku polskim
	


Niniejszy dokument powinien zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem osobistym (e-dowód) lub podpisem zaufanym (gov.pl) przez osobę umocowaną.
Strona 7 z 8

