Załącznik nr 3.2 do SIWZ

(Załącznik do Oferty)

WYMAGANIA  TECHNICZNE

ZESTAW DIAGNOSTYCZNY OFTALMOSKOP + OTOSKOP – 1 szt.

| Lp. | Opis | Wymagania techniczne | Parametr oferowany (opis – proszę podać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |  |
|  | MODEL |  |  |
|  | Zestaw diagnostyczny zawierający: |  |  |
| 1.1. | Twarde etui | TAK |  |
| 1.2 | Główka oftalmoskopu | TAK |  |
| 1.3 | Główka otoskopu światłowodowego | TAK |  |
| 1.4 | Wzierniki uszne wielokrotnego użytku – 4 szt. | TAK |  |
| 1.5 | Wzierniki jednorazowego użytku - rozmiar 2,5 mm – 5 szt. | TAK |  |
| 1.6 | Wzierniki jednorazowego użytku - rozmiar 4 mm – 5 szt. | TAK |  |
| 1.7 | Rękojeść – zasilanie bateryjne 2,5V | TAK |  |
| 1.8 | Zapasowe żarówki – po 1 szt. do każdego aparatu | TAK |  |

,  dnia   ___/___/2019 r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy