###### Videolaryngoskop do trudnej intubacji

#### WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | OPIS | Wymogi graniczne | Parametr oferowany (opis – proszę podać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT: |  |  |
|  | MODEL: |  |  |
|  | Video laryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej ≥ 2,5” | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD obrotowy w płaszczyźnie pionowej z zakresem regulacji min 45 stopni | TAK |  |
|  | Kamera CMOS | TAK |  |
|  | Źródło światła: LED wysokiej intensywności | TAK |  |
|  | Minutowy wskaźnik poziomu naładowania (pozostałego czasu działania baterii) | TAK |  |
|  | Urządzenie zasilane baterią litową 3,6V o standardowym czasie działania około 250 minut | TAK |  |
|  | Wizualny wskaźnik konieczności wymiany baterii | TAK |  |
|  | Waga urządzenia nie większa niż 250g | TAK |  |
|  | Ochrona przed wnikaniem wody min. IPX7 (ochrona przed skutkami zanurzenia w wodzie na głębokość do 1 metra przez 30 minut) | TAK |  |
|  | Łyżki sterylne jednorazowego użytku w rozmiarze 2 wykonane z polimeru optycznego do zastosowań medycznych – 100 sztuk | TAK |  |
|  | Łyżki sterylne jednorazowego użytku w rozmiarze 3 wykonane z polimeru optycznego do zastosowań medycznych – 100 sztuk | TAK |  |
|  | Łyżki sterylne jednorazowego użytku w rozmiarze 4 wykonane z polimeru optycznego do zastosowań medycznych – 100 sztuk | TAK |  |
|  | Oznakowanie CE | TAK |  |
|  | Zgodność produktu ze standardami bezpieczeństwa EN 60601-1 i EN 60601-1-2 | TAK |  |

### Uwaga: w kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

,  dnia   ___/___/2019 r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy