## formularz a-c
| Pakiet | 1 | Soczewka przedniokomorowa wykonana z PMMA
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Soczewka przedniokomorowa,dwuwypukła, afakijna, wykonana z PMMA, hapteny - typu Iris Claw fiksacja tęczówkowa, długość całkowita 8,5 mm, szerokość optyki : 5 mm, stała A : 114,6 -115,0 | zakres mocy: +2 - +30 D co 1,0 D w tym +15,5-+24,5 D co 0,5 D | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | Razem | 0 | 0
………………………………………..
podpis
| Pakiet | 2 | Zestawy oraz akcesoria jednorazowe kompatybilne z aparatem do witrektomii i operacji zaćmy DORC EVA
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Nr Umowy
1 | Zestaw materiałów do witrektomii tylnej w skład którego wchodzą: 1. Światłowód ścięty; kaseta z workiem odciekowym 0,5l; dreny I/A płyn/powietrze; soft tip 23G; kapsulotom; zestaw fako 2,2 (igła,klucz,rękaw irygacyjny); kaniula do hydrodysekcji; kaniula infuzyjna; 2 kaniule do podawania leków i barwników 26G x0,45mm x 32mm; kaniula do polewania 21Gx0,8 x 0,2mm; dren do wymuszonej infuzji VGPC; osłonka na ekran, trokary zastawkowe 23G, jałowy 2. Zestaw zawierający: obłożenie na stół; obłożenie na pacjenta z otworem; obłożenie na stolik Mayo; 2 podłokietniki; 2 fartuchy XL z ręcznikiem; 2 strzykawki 5 ml-3 cz; 2 kubeczki; pojemnik plastikowy; opatrunek na oko; 5 kompresów włókninowych; 10 strzykawek do osuszenia p/op. jałowy, pakowany osobno |  | szt. | 63 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw materiałów do witrektomii tylnej w skład którego wchodzą: 1. Witrektom 8000cięć/min; światłowód ścięty; kaseta z workiem odciekowym 0,5l; dreny I/A płyn/powietrze; soft tip 25G; kapsulotom; zestaw fako 2,2 (igła, klucz, rękaw irygacyjny); kaniula do hydrodysekcji; kaniula do podawania oleju 7mm; 2 kaniule do podawania leków i barwników 26G x0,45mm x 32mm; kaniula do polewania 21Gx0,8 x 0,2mm; 1 x dren do wymuszonej infuzji VGPC; osłonka na ekran; osłonka na tacę narzędziową; konektor luer lock m/m, konektor luer lock ż/ż; zestaw trokarów (one step) z zastawkami oraz kaniulą infuzyjną, jałowy 2. Zestaw zawierający: obłożenie na stół; obłożenie na pacjenta z otworem; obłożenie na stolik Mayo; 2 podłokietniki; 2 fartuchy XL z ręcznikiem; 2 strzykawki 5 ml-3 cz; 2 kubeczki; pojemnik plastikowy; opatrunek na oko; 5 kompresów włókninowych; 10 strzykawek do osuszenia p/op. jałowy, pakowany osobno |  | szt. | 13 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Jednorazowy metalowy trokar z ostrą prowadnicą typu MVR, z silikonowym zaworem zamykającym. Możliwość wielokrotnego zdejmowania i zakładania silikonowego zaworu. Prowadnica zakończona miarką 3 i 4mm. Pakowane pojedyńczo. | 23G , 25 G | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 | Trokar z prowadnicą 23 G 1272.EDPP6 25 G 1272.EDPP5
4 | Jednorazowe mikronożyczki do witrektomii , wertykalne, zagięte, ostrza ostro zakończone, dolne ostrze zaokraglone. | 23G; 0,6 mm | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Jednorazowa sonda stepped z zagiętą elastyczną końcówką | 23G, 25G, | szt. | 22 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Jednorazowe światłowody żyrandolowe podwójne, na każdym koncu silikonowy stoper, w zestawie nóż/prowadnica do sklerotomii | 27G | op. 6szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Jednorazowy zestaw do podawania/usuwania oleju. Z drenem sprężonego powietrza, strzykawką, gumowym tłokiem | 23-25G | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Jednorazowa igła fletowa z aktywną aspiracją | 25G | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Jednorazowe mikronożyczki poziome, zagięte zgodnie z krzywizną siatkówki 23G/0,6mm. Długość całkowita 150mm, końcówka 32mm, średnica rekojeści 16,5mm |  | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Jednorazowa mikropęseta ząbkowana 23G/0,6mm. Długość całkowita 150mm, końcówka 32mm, średnica rekojeści 16,5mm |  | szt | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Jednorazowa miotełka silikonowa pokryta pyłem diamentowym typu "tano" 23G/0,6mm. |  | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Akcesoria kompatybilne z aparatem DORC EVA | [5 empty] | Razem | 0 | 0
………………………………………..
podpis
| Pakiet | 3 | Asortyment jednorazowy do aparatu DORC EVA
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Wpust przedni - Kaniula infuzyjna do podszycia, jednorazowa | 20 G, 6 mm | op. 5 szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Jednorazowy witrektom wykonujący ok 8000 cięć/min + | 23 G | op. 6 szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Asortyment kompatybilny z aparatem DORC EVA | [5 empty] | Razem | 0 | 0
………………………………………..
podpis
| Pakiet | 4 | Nici chirurgiczne okulistyczne jedwabne
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Nić chir. - jedwab , igła szpatułka (lancetowata) 340 mikr.1/4koła lub Nić chir. - jedwab , igła szpatułka (lancetowata) 6/0 z dwoma igłami odwrotnie tnącymi, 5/16 koła, 280 mikronów * | dł.igły 2 x 8 mm USP 6/0 dł.nici 45cm | op. 12 szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | Razem | 0 | 0
………………………………………..
| * proszę zaznaczyć właściwe | [9 empty] | podpis