Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	WYMAGANE PARAMETRY	Wymagane	OFEROWANE
	Zakres zlecenia:
	Montaż/ instalacja /uruchomienie systemu CCTV ( telewizji dozorowej)	Tak
2.	Urządzenia:
2.1	Rejestratory 8/16/32 kanałowe IP-3szt	Tak, podać
2.2	Monitor min 42 cali – 3 szt	Tak, podać
2.3	Kamera 5mpix zewnętrzna – oświetlacz IR min. 30 m – 16 szt	Tak, podać
2.4	Kamera 2 mpix wewnętrzna/zewnętrzna – oświetlacz IR min. 30 m – 30 szt
2.4	Dyski do powyższych kamer, czas zapisu min. 2 tyg	Tak, podać
3.	Gwarancja minimum 24 miesiące	Tak, podać