## Pakiet nr 1
|  | Postępowanie nr 47/2020 |  | Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy
OFERTA: IMPLANTY ORTOPEDYCZNE STAWU KOLANOWEGO Z AKCESORIAMI
PAKIET NR 1
Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szaunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka % | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10
Endoprotezy stawu kolanowego z akcesoriami
1 | Endoproteza cementowa: element udowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr. Element piszczelowy polerowany wykonany ze stopu CoCr. Wkładka piszczelowa typu CR i PS wykonana z polietylenu , mocowana do tacy piszczelowej zatrzaskowo metalowym bolcem. | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Rzepka | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Endoproteza bezcementowa: element udowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr. Element piszczelowy polerowany wykonany ze stopu CoCr. Wkładka piszczelowa typu CR i PS wykonana z polietylenu , mocowana do tacy piszczelowej zatrzaskowo metalowym bolcem. | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Endoproteza antyalergiczna: element udowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr pokryty powłoką TiNbN. Element piszczelowy polerowany wykonany ze stopu CoCr pokryty powłoką TiNbN. Wkładka piszczelowa typu CR i PS wykonana z polietylenu , mocowana do tacy piszczelowej zatrzaskowo metalowym bolcem. | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Endoproteza cementowa: element udowy anotomiczny typu CR i PS w 6 rozmiarach standardowych i 6 rozmiarach wąskich. Element piszczelowy anatomiczny w 6 rozmiarach. Wkłdka polietylenowa typu CR i PS | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Endoproteza cementowa, jednoprzedziałowa, w wersji przyśrodkowej i bocznej. Element udowy wykonany ze stopu CoCr. Element piszczelowy anotomiczny, wykonany ze stopu CoCr. Wkładki piszczelowe anatomiczne, niezwiązane z komponentem piszczelowym (mobile bearing) | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Endoproteza bezcementowa, jednoprzedziałowa. Element udowy wykonany ze stopu CoCr. Element piszczelowy anotomiczny, wykonany ze stopu CoCr. Wkładki piszczelowe anatomiczne, niezwiązane z komponentem piszczelowym (mobile bearing) | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Endoproteza cementowa, jednoprzedziałowa, antyalergiczna. Element udowy wykonany ze stopu CoCr pokryty powłoką TiNbN. Element piszczelowy anotomiczny, wykonany ze stopu CoCr pokryty powłoką TiNbN. Wkładki piszczelowe anatomiczne, niezwiązane z komponentem piszczelowym (mobile bearing) | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Endoproteza rewizyjna kompatybilna zsystemem z pozycji 1,2,3,4
9a | udo | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  | * dopuszczenie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4
9b | piszczel | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9c | wkładka | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9d | trzpień | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9e | adaptor ofsetowy | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9f | podkładka piszczelowa | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9g | stabilizator piszczelowy | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9h | podkładka udowa | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Spacer udowy: silikonowa forma do wypełnienia cementem | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Spacer piszczelowy: silikonowa do wypełnienia cementem | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Cement kostny z gentamycyną 1x40g | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Cement kostny z gentamycyną 2x40g | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Cement kostny z gentamycyną i clindamycyną 1x40g | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Zestaw do mieszania próżniowego pojedynczy | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Zestaw do mieszania próżniowego podwójny | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Komponent udowy wykonany z Tantalu w wersji wypełniającej kanał dalszego końca kości udowej i w wersji wypełniającej kłykcie udowe. Komponent piszczelowy wykonany z Tantalu dla pełnego wypełnienia oraz w wersji częściowej | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Test oznaczający poziom alfa defensyw do wykrywania około protezowego zakażenia stawów | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Proteza umożliwiająca zgięcie kończyny do 155 st. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego. Instrumentarium w wersji do wyboru, cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej. | kpl. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Endoproteza bezcementowa. Element udowy anatomiczny, wladka polietylenowa połączona z elementem piszczelowym wykonanym z tantalu (monoblok) | kpl. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Endoproteza rewizyjna cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 5 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki tylnostabilizowanej lub półzwiąznej. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek w części piszczelowej oraz udowej. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w 5 rozmiarach. Endoproteza kompatybilna z systemem z pozycji 19 | kpl.
21a | Element udowy | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  | * dopuszczenie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4
21b | Element piszczelowy | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
21c | Wkładka | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
21d | Podkładka piszczelowa | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
21e | Podkładka udowa | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
21f | Przedłużka | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
22 | Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta (z 26 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 3 ml koncentratu płytkowego). - odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi - x9 koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi, - skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi, - wysoka powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego. - niska zawartość erytrocytów. " | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
23 | Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta (z 52 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 6 ml koncentratu płytkowego). - odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi, - x9 koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi, - skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi, - wysoka mechaniczna powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego. - niska zawartość erytrocytów. | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
24 | Grawitacyjny system uzyskiwania koncentratu szpiku - ponad x6 zagęszczanie komórek jądrzastych - odzysk 79% wszystkich komórek jądrzastych | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
25 | Grawitacyjny system uzyskiwania koncentratu szpiku - ponad x6 zagęszczanie komórek jądrzastych - odzysk 79% wszystkich komórek jądrzastych | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
26 | System poresekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowj. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej. | kpl.
26a | Część udowa | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  | * dopuszczenie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4
26b | Część piszczelowa | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
26c | Trzpień | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
26d | Wkładka | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
26e | Łożysko komponentu piszczelowego | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
26f | Łożysko komponentu udowego | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
26g | Jarzmo | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
26h | Oś | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
26i | Blokada | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| WARTOŚĆ |  |  | Netto: | 0 |  | Brutto: | 0
Wymagania: Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy bezpłatnie użyczy kompletnych instrumentariów do wszczepiania i usuwania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia.Użyczenie napędu chirurgicznego kompatybilnego z instrumentarium oraz oferowanymi ostrzami piły. Ostrza do użyczonego napędu do każdego zabiegu. Wykonawca na własny koszt zapewni przeszkolenie pracowników Oddziału Chirurgii Urazowo-ortopedycznej w zakresie stosowania przedmiotu Umowy.
Szafa na implanty na potrzeby bloku ortopedycznego.

## Pakiet nr 2
| Postępowanie nr 47/2020 |  | Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy
OFERTA: IMPLANTY ORTOPEDYCZNE STAWU BIODROWEGO Z AKCESORIAMI
PAKIET NR 2
Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szaunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka % | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10
I | ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO Z AKCESORIAMI
1 | Trzpień cementowy, stalowy, uniwersalny, wyposażony w mechanizm stabilizacji derotacyjnej , bezkołnierzowy, przynajmniej w 5 różnych rozmiarach. Eurokonus 12/14.Wymagana dostępność: Trzpień cementowy, stalowy anatomiczny. | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, prosty, bezkołnierzowy, uniwersalny, wyposażony w mechanizm stabilitacji derotacyjnej, w minimum 10 rozmiarach. W 1/3 części bliższej napylony porowatą okładziną tytanową. Eurokonus 12/14. Trzpień w wersji standard i high ofset. Wymagana dostępność: Trzpień tytanowy, anatomiczny z antywersją, pokryty na całej powierzchni hydroksyapatytem, w miń. 9 rozmiarach prawych i lewych. Dostępność wersji waryzowanej ze zmieniającym się kątem CCD i długością szyjki. Eurokonus 12/14. | szt. | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, short stem, tytanowy , prosty, dostępny w minimum 10 rozmiarach, samocentrujący się w kanale, w części bliższej napylony porowatą okładziną . Trzpień w wersji standard i high ofset. Eurokonus 12/14. | szt. | 62 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Proteza rewizyjna stawu biodrowego, tytanowa, modularna. Trzpień udowy o średnicy od 14-28 mm z możliwością blokowania dystalnego. Dłudość od 120 do 260 mm. Część krętażowa w sześciu rozmiarach od 55 do 105 mm w wersji cylindrycznej oraz z rozbudowaną częścią przyśrodkową. Łączenie na stożku Morsea za pomocą nakrętki. | kpl. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Panewka: typu press-fit, ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową i hydroksyapatytem w wersji standard i z okapem zabezpieczającym przed zwichnięciem, w rozmiarach od 46 do 64 mm ze skokiem co 2 mm. | kpl. | 34 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi jednomilimetrowymi ząbkami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. Panewka w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub. | kpl. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Śruba/zaślepka panewkowa |  | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Panewka antyluksacyjna, dwumobilna, stalowa, cementowa | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Panewka antyluksacyjna, dwumobilna, typu press-fit, stalowa pokryta hydroksyapatytem, dodatkowo wymagana dostępność wersji rewizyjnej z uchwytami na śruby, oraz wersji z bolcami stabilizującymi i uchwytem na śrubę. | szt. | 8 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Wkładka polietylenowa do panewki antyluksacyjnej, nie zatrzaskującą się w czaszy, umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 22,2 i 28mm | szt. | 11 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Głowa metalowa o średnicy 22,2 , 28 mm, 32mm | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Głowa ceramiczna 28 mm | szt. | 21 |  | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Cement kostny z gentamycyną 1x40g | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Cement kostny z gentamycyną 2x40g | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Cement kostny z gentamycyną i clindamycyną 1x40g | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Zestaw do mieszania próżniowego pojedynczy | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Zestaw do mieszania próżniowego podwójny | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Stalowy kosz wzmacniający dno panewki dedykowany do panewki antyluksacyjnej cementowej | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Korek polietylenowy do zatkania kanału szpikowego. | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Spacer biodrowy: silikonowa forma do wypełnienia cementem | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
22 | Test oznaczający poziom alfa defensyw do wykrywania około protezowego zakażenia stawów | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
23 | Ostrze do wycięcia panewki w zabiegach rewizyjnych oraz ostrze do wycięcia trzpienia w zabiegach rewizyjnych | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
24 | Głowa metalowa o średnicy 36mm | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
25 | Wkładka z polietylenu nasyconego witaminą do panewki press fit | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
26 | Wkładka polietylenowa do panewki press fit | szt. | 25 |  | 0 | 8% | 0 | 0
27 | Wkładka ceramiczna Biolox Delta | szt. | 19 |  | 0 | 8% | 0 | 0
28 | Głowa ceramiczna Biolox Delta 28,32,36 mm | szt. | 18 |  | 0 | 8% | 0 | 0
27 | Implanty wykonane z porowatego tantalu. System zawierający panewki rewizyjne, protezy kolumny miednicy, elementy uzupełniające ubytki w stropie i dnie panewki, klinowate podkładki, koszyki rekonstrukcyjne | kpl.
27a | Panewka rewizyjna | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  | * dopuszczenie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5
27b | Wkładka panewkowa | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
27c | Element uzupełniający ubytki stropu | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
27d | Element uzupełniający ubytki dna | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
27e | Proteza kolumny miednicy | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
27f | Podkładka do uzupełnienia stropu | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
27g | Koszyki rekonstrukcyjne | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
28 | Wkładka polietylenowa z zabezpieczającym pierścieniem metalowym na obrąbku umożliwiająca zatrzaśnięcie dedykowanej głowy 36 mm kompatybilna z panewką typu press fit oferowaną dla endoprotezy bezcementowej. Głowa metalowa 36 mm. | kpl. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
29 | Szczotka do czyszczenia kanału szpikowego |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
30 | Gąbka do użyczonego hełmu | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
31 | Kaptur jednorazowy do użyczonego hełmu | szt. | 36 |  | 0 | 8% | 0 | 0
32 | System poresekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej. | kpl.
32a | Śruba krętarzowa | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0 |  | * dopuszczenie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5
32b | Łącznik zakrzywiony | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
32c | Zaczep przezkrętarzowy | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
32d | Trzpień cementowy | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
32e | Komponent udowy | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
32f | Element diafiajalny eliptyczny | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
32g | Głowa metalowa | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
32h | Płyta krętarzowa | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
32i | Głowa ceramiczna | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
33 | Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta warstwą porowatego tantalu | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
34 | Panewka cementowa pod głowę 28 i 32 mm | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
35 | Głowa bipolarna | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| WARTOŚĆ |  |  | Netto: | 0 |  | Brutto: | 0
Wymagania: Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy bezpłatnie użyczy kompletnych instrumentariów do wszczepiania i usuwania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia.
Napęd chirurgiczny - wiertarka i piła wraz z ostrzami
Hełm ochronny do zabiegów operacyjnych
Wykonawca na własny koszt zapewni przeszkolenie pracowników Oddziału Chirurgii Urazowo-ortopedycznej w zakresie stosowania przedmiotu Umowy. Na czas obowiazywania umowy zamawiający wymaga udostępnienia programu komputerowego do planowania przedoperacyjnego do oferowanych implantów