Załącznik nr 3.2 - Opis przedmiotu zamówienia

WÓZEK WIELOFUNKCYJNY – REANIMACYJNY - 1 szt

Lp.	WYMAGANE PARAMETRY	Wymagane		OFEROWANE
1.	Wózek wykonany z materiału zapewniającego łatwe czyszczenie i dezynfekcję	Tak
2.	Wyposażenie
2.1.	4 cichobieżne kółka jezdne w tym dwa z blokadą.		Tak
2.2	uchwyt	Tak
2.3	Półka górna z relingiem na trzech krawędziach	Tak
2.4	Wysuwany blat boczny	Tak
2.5	Półka pod defibrylator	Tak
2.6	Wieszak na kroplówki z regulacją wysokości	Tak
2.7	Pojemnik na odpady	Tak
2.8	Wysuwane szuflady	Tak
2.9	Uchwyt na butle z tlenem	Tak
2.10	Deska CPR	Tak
2.11	Pojemnik na ostre przedmioty	Tak
2.12	Centralny zamek	Tak
3.	Dane techniczne:
3.1	Długość: 750mm( +/- 50mm)	Tak, wskazać
3.2	Szerokość: 475mm (+/- 50mm)	Tak, wskazać
3.3	Wysokość: 920 mm (+/-50 mm)	Tak, wskazać