Załącznik nr 3.4 - Opis przedmiotu zamówienia

FOTEL/STÓŁ CHIRURGICZNY - 1 szt

Lp.	WYMAGANE PARAMETRY	Wymagane		OFEROWANE
1.	Stół umożliwiający przeprowadzenie badań w pozycji leża i w pozycji fotelowej	Tak
2.	Dane techniczne:
2.1.	Regulacja wysokości 650-950mm(+/- 50cm)		Tak, wskazać
2.2	Regulacja segmentu peleców elektromechanicza: -10/+550	Tak, wskazać
2.3	Stała pozycja segmentu siedzenia	Tak
2.4	Segment nożny (pełny), regulowany manualnie 0/900 sprężyna gazowa	Tak, wskazać
2.5	Regulacja ,, pełnego“ segmentu głowy-przycisk sprężyny gazowej -30/350	Tak, wskazać
2.6	Długość: 2000mm (+/- 50 mm)	Tak, wskazać
2.7	Szerokość leża: 620mm (+/- 50 mm)	Tak, wskazać
2.8	Nośność min 150 kg	Tak, wskazać
2.9	Standardowy system regulacji – kablowy pilot ręczny	Tak