Załącznik nr 3.5 - Opis przedmiotu zamówienia

MOBILNY SYSTEM STREFY JAŁOWEJ Z TACĄ NA NARZĘDZIA - 1 szt

Lp.	WYMAGANE PARAMETRY	WYMAGANE		OFEROWANE
1.	Mobilny system strefy jałowj z tacą na narzędzia
1.1.	Głębość strefy: 120 cm	Tak, wskazać
1.1.	Wydajność(m3/h) 400		Tak, wskazać
1.2	Perędkość laminarnego strumienia powietrza (m/s): 04 -05	Tak, wskazać
1.3	Wymiary tacy 45-60 cm (demontowalna)	Tak, wskazać
1.4	Wysokość ustawienia tacy 80-120 cm	Tak, wskazać
1.5	Wyoskość ustawienia strefy powietrza jałowego, góra 130-170 cm	Tak, wskazać
1.6	Skuteczność filtracji filtra HEPA >3 microm(%MPPS): 99,995	Tak, wskazać
1.7	Laserowy czytnik kodów kreskowych: Klasa 2( 1mW,światło czerwone, 650nm)	Tak, wskazać
1.8	Temeratura otoczenia:+100do +300C(+50do +800F)	Tak, wskazać
1.9	Wilgotność względna:od 5% do 80% bez kondensacji)	Tak, wskazać
1.10	Laserowy wskaźnik strefy jałowej	Tak
2.	Jałowy filtr jednorazowy kompatybilny z mobilnym systemem strefy jałowej	Tak