## Arkusz1
L.p. | Produkt | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu
Biodro
1 | Trzpień - przynasadowy,bezcementowy, ze stopu tytanu, o owalnym przekroju. W części proksymalnej z przewężeniem szyjki zwiększającym zakres ruchu w stawie, w części dystalnej z wypolerowanym podcięciem ułatwiającym wprowadzenie oraz z dwoma kanałkami. Trzpień dostępny w wersjach: pokryty porowatym tytanem i hydroksyapatytem oraz porowatym tytanem i Si-DLC. Kąt nachylenia szyjki α=130°, stożek trzpienia 12/14, trzpień w minimum 9 rozmiarach. | szt. | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Panewka - bezcementowa, drukowana ze stopu tytanu, posiadająca strukturę beleczkową wspomagającą osteointegrację oraz część kotwiczącą z ząbkami umożliwiającą pierwotną stabilizację, w wersji bezotworowej oraz z 3 zaślepionymi otworami pod śruby kotwiczące, dostępna również w wersji pokrytej warstwą Si-DLC, średnica od 44mm do 70mm lub Panewka - bezcementowa ze stopu tytanu,dostępna w wersjach: pokrytej porowatym tytanem i hydroksyapatytem oraz porowatym tytanem i Si-DLC, z wypustkami w postaci ząbków umożliwiającymi pierwotną stabilizację, w wersji bezotworowej oraz z 3 zaślepionymi otworami pod śruby kotwiczące, średnica od 44mm do 70mm | szt. | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Wkład polietylenowy- z UHMWPE z witaminą E, o średnicy wewnętrznej 28mm i 32 mm, standardowy lub antyluksacyjny o kącie kołnierza 5°, 10°, 15° lub 20°, ze znacznikiem, w co najmniej 14 rozmiarach. | szt. | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Głowa metalowa - ze stali implantacyjnej lub stopu CoCrMo, o średnicach 28mm, 32mm, dostępna w co najmniej 5 rozmiarach (S, M, L, XL, XXL). | szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Głowa ceramiczna - Biolox delta , o średnicach 28, 32, 36, 40mm dostepna w co najmniej 3 rozmiarach (S, M, L ) | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Wkręt panwekowy- ze stopu tytanu (Ti6Al4V), dostępny rónież w wersji pokrytej powłoką Si-DLC, o średnicy zewnętrznej gwintu 6,5mm, zarys gwintu gąbczasty, z gniazdem typu TORX, o długości od 12 do 80 mm ze skokiem 1mm. | szt. | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | suma | 0 | 0