## ZPU 20-2020
| Postępowanie ZPU 20-2020 |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do Zaproszenia
Zadanie nr 1. Badania mikrobiologiczne wody oczyszczonej (po RO) - wymagania wg Farmakopei VIII
lp | Nazwa (zakres) jedn. | Metodyka według | Realizacja (dni rob.) | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Ilość badań | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Endotoksyny bakteryjne () EU/1ml | (Ae) FP VII 2006 pkt. 2.6.14; FP VIII 2008 pkt. 2.6.14 |  |  |  | 0 | 24 | 0 | 0
2 | Liczba drobnoustrojów tlenowych w temp. 30°C po 5 dniach (R2A) () jtk/1ml | (Ae) FP VII 2006 pkt. 2.6.12; Supl. 2007; FP VIII 2008 pkt. 2.6.12 |  |  |  | 0 | 24 | 0 | 0
3 | Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych | (A) PB-157/P wyd. 3 z dn. 04.04.2016 r. |  |  |  | 0 | 24 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Zadanie nr 2. Badania mikrobiologiczne wody oczyszczonej (po RO) - badania dodatkowe
lp | Nazwa (zakres) jedn. | Metodyka według | Realizacja (dni rob.) | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Ilość badań | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Liczba drożdży i pleśni w temp. 22°C po 5 dniach () jtk/1ml | (Ae) FP VII 2006 pkt. 2.6.12; Supl. 2007; (Ae) FP VIII 2008 pkt. 2.6.12; (Ae) FP IX 2011 pkt. 2.6.12; (Ae) FP X 2014 pkt. 2.6.12 |  |  |  | 0 | 24 | 0 | 0
2 | Liczba Pseudomonas aeruginosa () jtk/250ml | (Ae) PN-EN ISO 16266:2009 |  |  |  | 0 | 24 | 0 | 0
3 | Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych | (A) PB-157/P wyd. 3 z dn. 04.04.2016 r. |  |  |  | 0 | 24 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Zadanie nr 3. Badania fizykochemiczne wody oczyszczonej (po RO)
lp | Nazwa (zakres) jedn. | Metodyka według | Realizacja (dni rob.) | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Ilość badań | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Amoniak (jon amonowy) (od 0,13 do 130) mg/l | (A) PN-EN ISO 11732:2007 pkt. 4 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
2 | Azotany (od 0,20 do 20) µg/ml | (A) PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
3 | Bar (od 0,001 do 1000) mg/l | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
4 | Beryl (od 0,00020 do 1,0) mg/l | (Ae) PN-EN ISO 17294-2:2016 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
5 | Chlor wolny (od 0,05 do 6,0) mg/l | (A) PB-25/P wyd. 6 z dnia 13.06.2019 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
6 | Chloraminy (od 0,050 do 5,0) mg/l Cl2 | (A) PN-EN ISO 7393-2:2011 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
7 | Chlorki (od 2,0 do 500) mg/l | (A) PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
8 | Fluorki (od 0,10 do 20) µg/ml | (A) PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
9 | Krzemionka zdysocjowana (od 0,50 do 50) mg/l | (A) PN-71/C-04567/02 pkt. 8.b |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
10 | Mętność (od 0,10 do 750) NTU | (A) PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt. 5.3 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
11 | pH (od 3 do 12) | (A) PN-EN ISO 10523:2012 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
12 | Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C (od 10 do 19999) µS/cm | (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna kompensacja temperatury) |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
13 | Siarczany (VI) (od 2,0 do 500) µg/ml | (A) PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
14 | Tal (od 0,00050 do 1,0) mg/l | (Ae) PN-EN ISO 17294-2:2016 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
15 | Antymon (od 1,0 do 100) µg/l | (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
16 | Arsen (od 0,0010 do 0,10) µg/ml | (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
17 | Chrom (od 0,00050 do 5) µg/ml | (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
18 | Kadm (od 0,00050 do 5) µg/ml | (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
19 | Mangan (od 0,00050 do 5) µg/ml | (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
20 | Miedź (od 0,00050 do 5) µg/ml | (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
21 | Ołów (od 0,00050 do 5) µg/ml | (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
22 | Rtęć (od 0,00010 do 0,10) µg/ml | (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
23 | Sód (od 0,5 do 1000) µg/ml | (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
24 | Srebro (od 0,00050 do 5) µg/ml | (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
25 | Wapń (od 0,01 do 1000) µg/ml | (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
26 | Magnez (od 0,01 do 500) µg/ml | (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
27 | Żelazo (od 1,0 do 10000) µg/l | (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
28 | Twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu) (od 0,10) mg/l CaCO3 | (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
29 | Glin (od 1,0 do 5000) µg/l | (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
30 | Selen (od 1,0 do 100) µg/l | (A) PN-EN ISO 17294-2:2016-11 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
31 | Cynk (od 0,005 do 1000) µg/ml | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
32 | Potas (od 1 do 1000) µg/ml | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
33 | Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych | (A) PB-157/P wyd. 3 z dn. 04.04.2016 r. |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Zadanie nr 4. Pobieranie prób do badań mikrobiologicznych bądź fizykochemicznych poza harmonogramem (w przypadku przekroczeń norm badań)
lp | Nazwa (zakres) jedn. | Metodyka według | Realizacja (dni rob.) | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Ilość badań | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych | (A) PB-157/P wyd. 3 z dn. 04.04.2016 r. |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
______________________________________
podpis

## 
stawki podatku VAT
0%
3%
8%
23%