***Załącznik nr 3 do zaproszenia***

Opis przedmiotu zamówienia

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku powinien zawierać:

1.Informacje o podmiocie podlegający audytowi

2. Określenie granic audytowych

3.Wykaz i analizę potrzeb grzewczych kubaturowych oraz procesowych wraz z analizą źródła ciepła, w tym:

-ocena źródeł ciepła

-budynki

-ocena instalacji pobierających ciepło

4. Analiza zużycia energii elektrycznej w przedsiębiorstwie

5. Wyznaczenie wskaźników wyniku energetycznego w stanie obecnym dla poszczególnych nośników energii zużywalnej

6. Analiza potencjalnych usprawnień wraz z kalkulacją racjonalności ekonomicznej proponowanych przedsięwzięć

7. Wyznaczenie wskaźników wyniku energetycznego po wprowadzeniu modernizacji

8. Opracowanie zawiadomienia do prezesa URE o przeprowadzonym audycie

Specyfikacja:

10 budynków Szpitala Czerniakowskiego przy ul. Stępińskiej 19/25 o łącznej powierzchni użytkowej 13 000m2 w tym:

- 4 budynki szpitalne;

- budynek administracyjny;

-budynek techniczny;

-budynek archiwum;

-tymczasowy magazyn odpadów medycznych;

-tlenownia;

-budynek agregatu prądotwórczego;