Załącznik nr 3 do Zaproszenia

OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE

Lampa bezcieniowa zabiegowo-diagnostyczna mobilna

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | WYMAGANE PARAMETRY TAK/NIE | Parametr oferowany (PROSZĘ OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | TAK wskazać |  |
| 2 | Nazwa/typ/model | TAK wskazać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK wskazać |  |
| 4 | Rok produkcji (wymagany nie starszy niż 2020 r.) | TAK wskazać |  |
| 5 | Lampa fabrycznie nowa | TAK |  |
| 6 | Źródło światła – min. 5 projektorów LED | TAK wskazać |  |
| 7 | Średnica kopuły świetlnej – min. 215 mm | TAK wskazać |  |
| 8 | Temperatura barwowa – min. 4500 °K | TAK wskazać |  |
| 9 | Natężenie światła dla odległości 1m – min. 60000 lux | TAK wskazać |  |
| 10 | Żywotność pracy diod – 50000 h | TAK wskazać |  |
| 11 | Mocowanie lampy: lampa na wózku jezdnym, kółka gumowe, 2 kółka z hamulcem (w zestawie) | TAK wskazać |  |
| 12 | Rączka do ustawiania położenia czaszy – w zestawie | TAK |  |
| 13 | Lampa posiada certyfikat CE | TAK |  |
| INFORMACJE DODATKOWE – WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  |
| 2 | Serwis na terenie Polski | TAK wskazać |  |

Uwaga: w kolumnie „WYMAGANE PARAMETRY” wyrażenie TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

_________________, dnia ___/___/2021 r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy