Załącznik nr 3 do Zaproszenia

OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE

Lamp czołowych – szt 10

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Parametr oferowany (PROSZĘ OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Nazwa/typ/model |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji (wymagany nie starszy niż 2020r) |  |
| 5 | Dioda LED (11600 lux przy odległości 40cm, 30000 lux przy odległości 20cm) |  |
| 6 | Żywotność źródła światła około 15000 godzin |  |
| 7 | Zasilanie akumulatorowe z zintegrowanym gniazdem ładowarki w pojemniku baterii wraz z zasilaczem |  |
| 8 | Waga poniżej 280g |  |
| 9 | bezprzewodowa |  |
| INFORMACJE DODATKOWE – WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) |  |
| 2 | Serwis na terenie Polski |  |

_________________, dnia ___/___/2021 r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy