***Załącznik nr 2 do Zaproszenia***

**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

**NARZĘDZIA CHIRURGICZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **PARAMETR OFEROWANY****(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| **1** | **Wziernik nosowy – 5 szt.**  |  |
| 1.1 | Długość – 14 cm  |  |
| 1.2 | Końcówka: Typ Kilian |  |
| 1.3 | Rozmiar końcówki – 50 mm |  |
| 1.4 | Produkt wielorazowy do wielokrotnej sterylizacji  |  |
| 1.5 | Z wysokiej jakości stali nierdzewnej  |  |
| 1.6 | Z gwarancją i certyfikatami  |  |
| **2** | **Wziernik nosowy – 4 szt.** |  |
| 2.1 | Długość – 14 cm |  |
| 2.2 | Końcówka – typ Kilian |  |
| 2.3 | Rozmiar końcówki – 75 mm |  |
| 2.4 | Produkt wielorazowy do wielokrotnej sterylizacji  |  |
| 2.5 | Z wysokiej jakości stali nierdzewnej |  |
| 2.6 | Z gwarancją i certyfikatem |  |
| **3** | **Pęseta anatomiczna – 4 szt.**  |  |
| 3.1 | Typ: pęseta prosta standard  |  |
| 3.2 | Długość – 18 cm  |  |
| 3.3 | Wysoka jakość stal nierdzewna |  |
| 3.4 | Antypoślizgowe ramiona |  |
| 3.5 | Delikatne rowki |  |
| 3.6 | Produkt wielorazowy |  |
| 3.7 | Wyposażona w szczypczyki |  |
| **4.** | **Pęseta anatomiczna – 4 szt.**  |  |
| 4.1 | Typ: pęseta prosta standard  |  |
| 4.2 | Długość – 16 cm  |  |
| 4.3 | Wysoka jakość stal nierdzewna  |  |
| 4.4 | Antypoślizgowe ramiona |  |
| 4.5 | Delikatne rowki |  |
| 4.6 | Produkt wielorazowy |  |
| 4.7 | Wyposażona w szczypczyki |  |
| **5** | **Pęseta chirurgiczna – 6 sztuk**  |  |
| 5.1 | Typ: prosta standard  |  |
| 5.2 | 1:2 długość 15,5 cm  |  |
| 5.3 | Wysoka jakość stal nierdzewna |  |
| 5.4 | Antypoślizgowe ramiona |  |
| 5.5 | Ostre ząbki oraz oraz szerokie bransze |  |
| 5.6 | Produkt wielorazowy |  |
| 5.7 | Wyposażona w szczypczyki |  |
| **6** | **Nożyczki preparacyjne – 3 szt.**  |  |
| 6.1 | Typ: proste |  |
| 6.2 | Długość – 12 cm |  |
| 6.3 | Część uchwytna w kolorze złotym  |  |
| 6.4 | Z wysokiej jakości stali nierdzewnej  |  |
| 6.5 | Z gwarancją i certyfikatem  |  |
| **7** | **Watotrzymacz laryngologiczny Farell – 2 szt.**  |  |
| 7.1 | Typ: Zgłębnik laryngologiczny |  |
| 7.2 | Długość – 14 cm  |  |
| 7.3 | Końcówka ząbkowana |  |
| 7.4 | Żłobiona rękojeść  |  |
| 7.5 | Wielokrotnego użytku |  |
| 7.6 | Wysoka jakość stal nierdzewna |  |
| 7.7 | Z gwarancją i certyfikatem  |  |
| **8** | **Watotrzymacz laryngologiczny Jobson Horne – 2 szt.**  |  |
| 8.1 | Typ: nosowo – uszny  |  |
| 8.2 | Długość – 12,5 cm  |  |
| 8.3 | Końcówka ząbkowana |  |
| 8.4 | Wysoka jakość stal nierdzewna |  |
| 8.5 | Wielokrotnego użytku  |  |
| 8.6 | Z gwarancja i certyfikatem  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_/\_\_\_/2021 r.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (podpis Oferenta lub kwalifikowany podpis elektroniczny)