***Załącznik nr 3 do Zaproszenia***

**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

**ENDODIATERMIA ORAZ PRZEWÓD DO ENDODIATERMII**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **PARAMETR OFEROWANY****(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| **1** | **Endodiatermia**  |  |
| 1.1 | Kompatybilna z aparatem EVA DORC |  |
| 1.2 | Wielorazowa z możliwością sterylizacji  |  |
| 1.3 | Prosta, punktowa  |  |
| 1.4 | Rozmiar 23G/0.6mm |  |
| 1.5 | Rękojeść o przekroju koła, z częścią radełkowaną |  |
| 1.6 | Grawer o rękojeści umożliwiający rozróżnienie rozmiaru |  |
| **2** | Przewód do endodiatermii punktowej |  |
| 2.1 | Kompatybilny z aparatem EVA DORC |  |
| 2.2 | Wielorazowy, z możliwością sterylizacji |  |
| 2.3 | Wtyczka przewodu wyposażona w system zatrzaskowy uniemożliwiający przypadkowe odłączenie przewodu od konsoli aparatu |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_/\_\_\_/2021 r.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (podpis Oferenta lub kwalifikowany podpis elektroniczny)