***Załącznik nr 2 do Zaproszenia***

**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr oferowany**  **(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| **Materac próżniowy do pozycjonowania pacjenta w procedurach bariatrycznych** | 1 szt. |
| Wymiary 75x200cm |  |
| Materac próżniowy wykonany z bezlateksowej folii wypełnionej niepalnym styropianem z pompką podciśnieniową |  |
| Materac umożliwiający pozycjonowanie pacjenta w laparoskopowych operacjach bariatrycznych |  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*podpis i pieczątka imienna*

*osoby upoważnionej do reprezentowania firmy*