***Załącznik nr 2 do Zaproszenia***

**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr oferowany****(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| **Zgrzewarka rotacyjna do narzędzi chirurgicznych** | 1 szt. |
| Szybkość zgrzewania – 10 m/min |  |
| Zakres temperatur – 0-220oC |  |
| Tolerancja temperatury - ±2%  |  |
| Obudowa lakierowana – kolor biały |  |
| Zasilanie elektryczne – 230 V; 50 Hz ; 390 W |  |
| Wymiary zewnętrzne – 570 x 260 x 160 (dł. x szer. x wys.) |  |
| Masa – do 15 kg |  |
| Akustyczny i wizualny sygnalizator czasu zgrzewania |  |
| Wbudowany dystrybutor rękawów foliowo – papierowych z przyrządem do obcinania |  |
| Brak czasu oczekiwania na nagrzanie |  |
| Zacisk szczęk i zgrzewanie uruchamiane ręcznie |  |
| Wbudowany elektroniczny sterownik czasu zgrzewania |  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*podpis i pieczątka imienna*

*osoby upoważnionej do reprezentowania firmy*